АКТ

общего   весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                    "             октябрь 2015г.

1. Название здания (сооружения)  64-х  квартирный жилой дом_______________________________

2. Адрес   ____________________Уральская 13____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»____________________________

5. Год постройки                                            1964____________________________________________

6. Материал стен                                    панели______________________________________________

7. Этажность _____________________4___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.председатель совета дома  Беспалова Надежда Арсентьевна________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр_____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) _____________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Разрушена изоляция труб центрального отопления над козырьками входов в подъезды | Изолировка труб отопления над входами |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет |  |
| 4 | Отмостка | Разрушение отмостки отдельными местами | бетонирование отмостки-15м |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Без нарушений |  |
| 6 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя отдельными местами | Оштукатуривание цоколя – 20м2 |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Прогибов, трещин плит перекрытий нет |  |
| 10 | Крыльца | Разрушений нет |  |
| 11 | Лестницы | Трещин, прогибов лестничных маршей нет. |  |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Разрушение местами | Устройство стяжки полов, заделка выбоин – 10м2 |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствуют внутренние рамы 1 под-3шт;2под-3шт; 3 под-3шт; 4 под-3 шт; Наружная рама 3 подъезд – 1 шт. | Изготовление, установка, остекление рам – 13 штук или ЗАМЕНА на пластиковые окна |
| 14 | Кровля | Продольные трещины а/цементных листов 3 подъезд. | Ремонт кровли по заявлениям |
| 15 | Наружная отделка Козырьки над входами | Нарушений нет |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) ограждения оконных проемов | Отсутствие ограждений оконных проёмов 1,2,3,4 под. – 12 штук | Ограждения – 12 штук. |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Незначительные отслоения окрасочного слоя. | Ремонт подъездов – 4шт |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей Отсутствие радиаторов отопления | Замена кранов шаровыхДУ-20 – 6 штука Установка радиаторов отопления – 4шт |
| 18 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства (канализация) | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители