**Внимание!** При изменении юридической силы документов или внесения в них изменений Администрация ООО «ГКУ» не обновляет редакции документов, выложенных на сайте, за исключением документов ООО «ГКУ». Для постоянной работы с актуальной правовой информацией рекомендуем использовать справочную правовую систему.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг

на территории Оренбургской области

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области

от 05.03.2013 [N 173-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h2D), от 05.07.2013 [N 578-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h2D),

от 27.12.2013 [N 1245-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h2D), от 22.07.2014 [N 519-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBAF92B176A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h2D),

от 09.12.2014 [N 943-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA291BF70A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h2D), от 03.02.2015 [N 58-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA390BF76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h2D),

от 07.07.2015 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h2D))

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E5DEC005FCBAE36356D9AD9EEF2EFD427CC28AD69B14D3B391fEhAD) Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года [N 306](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E5DEC005FCBAEC6453DAAC9EEF2EFD427CC28AD69B14D3B397fEh7D) "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 6 мая 2011 года [N 354](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E5DEC005FCBAE3645DDEAD9EEF2EFD427CC28AD69B14D3B397E37E9308f7h9D) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов":

1. Утвердить:

а) [нормативы](#P65) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, определенные расчетным методом, согласно приложению N 1;

б) [нормативы](#P4021) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды, определенные расчетным методом, согласно приложению N 2;

в) [нормативы](#P4143) потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, определенные расчетным методом, согласно приложению N 3;

г) [нормативы](#P10369) потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, определенные расчетным методом, согласно приложению N 4;

д) [нормативы](#P10452) потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, определенные расчетным методом, согласно приложению N 5;

е) [нормативы](#P10627) потребления коммунальной услуги по газоснабжению, определенные расчетным методом, согласно приложению N 6;

ж) [нормативы](#P10710) на твердое топливо в домах, не имеющих центрального отопления, определенные расчетным методом, согласно приложению N 7

з) [нормативы](#P10739) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающих коэффициентов на 2015 год согласно приложению N 8;

(пп. "з" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h3D) Правительства Оренбургской области от 07.07.2015 N 527-п)

и) [нормативы](#P14615) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающих коэффициентов на 2016 год согласно приложению N 9;

(пп. "и" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h1D) Правительства Оренбургской области от 07.07.2015 N 527-п)

к) [нормативы](#P20703) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающих коэффициентов с 2017 года согласно приложению N 10;

(пп. "к" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hED) Правительства Оренбургской области от 07.07.2015 N 527-п)

л) [нормативы](#P24576) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающих коэффициентов согласно приложению N 11;

(пп. "л" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) Правительства Оренбургской области от 07.07.2015 N 527-п)

м) [нормативы](#P24910) потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при наличии технической возможности установки приборов учета с учетом повышающих коэффициентов согласно приложению N 12;

(пп. "м" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h6D) Правительства Оренбургской области от 07.07.2015 N 527-п)

н) [нормативы](#P34652) потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающих коэффициентов согласно приложению N 13;

(пп. "л" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h7D) Правительства Оренбургской области от 07.07.2015 N 527-п)

о) [нормативы](#P34775) потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающих коэффициентов согласно приложению N 14.

(пп. "о" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h4D) Правительства Оренбургской области от 07.07.2015 N 527-п)

2. Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.) довести до сведения органов местного самоуправления области, что правовые акты, которыми утверждены нормативы потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, отоплению, водоотведению, холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек), утрачивают силу как несоответствующие законодательству с даты вступления в силу настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской области:

от 05.02.2007 [N 40-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DFAC92BD71A219219583DCCCf5h3D) "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению жилых помещений, применяемых при отсутствии приборов учета";

от 16.08.2011 [N 746-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DDAF9DB977A219219583DCCCf5h3D) "Об установлении нормативов потребления сжиженного газа на бытовые нужды населения".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Безбородову Н.В. и директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов Шумского А.В.

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 [N 1245-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h3D), от 07.07.2015 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58D8A89CBA76A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h5D))

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2012 года.

Губернатор

Оренбургской области

Ю.А.БЕРГ

Приложение N 1

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области

от 05.03.2013 [N 173-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h3D), от 22.07.2014 [N 519-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBAF92B176A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h3D))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание степени благоустройства | Норматив  потребления коммунальной  услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях  (куб. метров в месяц на 1  человека) | Норматив потребления  коммунальной услуги по горячему водоснабжению  в жилых помещениях  (куб. метров в месяц  на 1 человека) | | Норматив на водоотведение в жилых помещениях  (куб. метров в месяц на 1  человека) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Город Бугуруслан | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 5,4 | 3,15 | | 8,2 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями | 7,5 | - | | 7,1 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 3,0 | - | | 2,9 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,5 | - | | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| 6. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 3,0 | - | | 2,9 |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, без душевых | 2,1 | - | | 2,0 |
| 8. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 2,1 | - | | - |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 4,5 | - | | - |
| 10. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями, ваннами | 6,0 | - | | - |
| Город Бузулук | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,37 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 2,68 | - | | 2,68 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,25 | - | | 3,25 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями,  работающими на твердом топливе | 3,86 | - | | 3,86 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,89 | - | | 8,89 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 9,12 | - | | 9,12 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 5,93 | 3,19 | | 9,12 |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от стационарных электрических водонагревателей и газовых котлов с водоподогревом | 9,12 | - | | 9,12 |
| 11. | Общежития, в том числе: |  |  | |  |
|  | с водопроводом, канализацией, без душевых | 2,13 | - | | 2,13 |
|  | с водопроводом, канализацией, душевыми | 2,74 | - | | 2,74 |
|  | с водопроводом, канализацией, душевыми, общими кухнями, прачечной | 3,34 | - | | 3,34 |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| Город Гай | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральной канализацией, ваннами, горячим водоснабжением | 5,3 | 3,0 | | 8,3 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 2,7 | 1,5 | | 4,2 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 5,3 | 3,0 | | 8,3 |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 8,3 | - | | 8,3 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| Город Медногорск | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,04 | - | | 3,04 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,04 | - | | 3,04 |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8hED) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, газовыми водонагревателями, без унитазов | 4,56 | - | | 4,56 |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA2f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 4,56 | - | | 4,56 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями, ваннами | 6,84 | - | | 6,84 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 4,9 | 4,8 | | 9,7 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, без ванн | 3,64 | 3,26 | | 6,9 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением от бойлерных установок, ваннами | 9,7 | - | | 9,7 |
| 9. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией | 1,83 | - | | 1,83 |
| 10. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями | 3,04 | - | | 3,04 |
| 11. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями | 2,47 | 1,43 | | 3,9 |
| 12. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями и душевыми | 2,74 | 2,15 | | 4,89 |
| 13. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,52 | - | | - |
| 14. | Жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации | 2,13 | - | | - |
| Город Новотроицк | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами | 4,41 | 3,194 | | 7,3 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,779 | - | | 5,475 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,65 | - | | 3,346 |
| 4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых на этажах | 1,825 | 2,433 | | 3,954 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,521 | - | | - |
| Город Оренбург | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) | 5,2 | 4,5 | | 9,7 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) при отсутствии централизованного приготовления горячей воды | 9,7 | - | | 9,7 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,1 | - | | 9,1 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 6,7 | - | | 6,7 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,1 | - | | 4,1 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,5 | - | | 3,5 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, газовыми водонагревателями, без канализации | 3,5 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 3,0 | - | | 3,0 |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 10. | Жилые дома и общежития с водопроводом и канализацией, без душа | 2,0 | - | | 2,0 |
| 11. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,4 | - | | - |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, ваннами, душами, прачечными и общими кухнями, горячим водоснабжением | 1,9 | 1,7 | | 3,6 |
| 13. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, душами, горячим водоснабжением | 1,6 | 1,4 | | 3,0 |
| 14. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,1 | - | | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные центральной канализацией, при потреблении воды из уличной водоразборной колонки | 1,1 | - | | 1,1 |
| 16. | Общежития с водопроводом без канализации | 0,6 | - | | - |
| 17. | Общежития без внутренних водопроводов | 0,5 | - | | - |
| Примечание. Для жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих бассейны, установить дополнительную ежемесячную норму на холодное водоснабжение и водоотведение в трехкратном размере от объема бассейна | | | | | |
| Город Орск | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,21 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 2,25 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,68 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 3,62 | - | | 3,62 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 4,56 | - | | 4,56 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,69 | - | | 5,69 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, быстродействующими газовыми водонагревателями, с 1 по 4 этаж в 5-этажных домах | 7,09 | - | | 7,09 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, газовыми водонагревателями 5 этаж в 5-этажных домах | 5,81 | - | | 5,81 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,97 | - | | 7,97 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения): |  |  | |  |
|  | с 1 по 4 этажи  в 5 этажных домах | 5,448 | 4,042 | | 9,49 |
|  | 5 этаж в 5-этажных домах | 3,748 | 4,042 | | 7,79 |
|  | с 1 по 7 этажи  в 9 - 10-этажных домах | 5,448 | 4,042 | | 9,49 |
|  | с 8 по 10 этажи  в 9 - 10-этажных домах | 3,748 | 4,042 | | 7,79 |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA2f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом (бытовыми электроплитами), при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальными тепловыми пунктами горячего водоснабжения при наличии общедомового прибора учета  на тепловую энергию) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения: |  |  | |  |
|  | с 1 по 4 этажи  в 5-этажных домах | 9,49 | - | | 9,49 |
|  | 5 этаж в 5-этажных домах | 7,79 | - | | 7,79 |
|  | с 1 по 7 этажи  в 9 - 10-этажных домах | 9,49 | - | | 9,49 |
|  | с 8 по 10 этажи  в 9 - 10-этажных домах | 7,79 | - | | 7,79 |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA2f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 12. | Многоквартирные дома (коридорного типа) и общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 1,841 | 1,379 | | 3,22 |
| 13. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 2,562 | 1,608 | | 4,17 |
| 14. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах (секция) | 3,078 | 2,242 | | 5,32 |
| 15. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 4,56 | - | | - |
| 16. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,69 | - | | - |
| 17. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 6,81 | - | | - |
| Город Сорочинск | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,37 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,04 | - | | 3,04 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,65 | - | | 3,65 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,26 | - | | 4,26 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,47 | - | | 5,47 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 4,44 | 3,16 | | 7,60 |
| Абдулинский район | | | | | |
| 1. | Многоквартирные дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 3,04 | - | | 2,74 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 2,13 | - | | 1,82 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,37 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом | 1,06 | - | | - |
| 5. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 0,76 | - | | - |
| Адамовский район | | | | | |
| Адамовский, Речной, Шильдинский поссоветы, Аниховский, Брацлавский, Елизаветинский, Комсомольский, Майский, Обильновский, Совхозный, Теренсайский, Юбилейный сельсоветы | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 3,0 | - | | 3,0 |
| 2. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,0 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,5 | - | | - |
| Акбулакский район | | | | | |
| Акбулакский район (кроме Карповского сельсовета) | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,22 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 1,22 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 3,04 | - | | 3,04 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,95 | - | | 3,95 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями (газовыми и электрическими) с многоточечным водоразбором | 5,32 | - | | 5,32 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, горячим водоснабжением, газом, канализацией | 3,8 | 2,6 | | 6,4 |
| 8. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 2,13 | - | | 2,13 |
| 9. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 3,04 | - | | 3,04 |
| Карповский сельсовет Акбулакского района | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,3 | - | | - |
| Александровский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,5 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,4 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, унитазом, без ванн | 3,0 | - | | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 3,0 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, унитазами, без ванн | 3,60 | - | | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,5 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе, унитазом | 5,10 | - | | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,8 | - | | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями и унитазами | 5,40 | - | | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| Асекеевский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,21 | - | | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1,52 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и водонагревателями | 5,1 | - | | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| Беляевский район | | | | | |
| Беляевский, Белогорский, Бурлыкский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,52 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 2,43 | - | | 2,43 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 3,04 | - | | 3,04 |
| Буртинский сельсовет | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,0 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 3,04 | - | | - |
| Днепровский сельсовет | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA4f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 1,52 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 3,04 | - | | - |
| Дубенский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,98 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 3,65 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,96 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 6,33 | - | | - |
| Донской сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,60 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,60 | - | | - |
| Карагачский сельсовет | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA4f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,09 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 1,61 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 3,04 | - | | - |
| Ключевский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,83 | - | | - |
| Крючковский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,22 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,52 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 3,04 | - | | - |
| Раздольный сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,52 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,83 | - | | - |
| Бугурусланский район | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,3 | - | | 6,3 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями, без ванн | 3,8 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, без ванн | 2,9 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,4 | - | | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| Бузулукский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,35 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,0 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,45 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,05 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,8 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 5,1 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,8 | - | | - |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 4,65 | 3,15 | | 7,8 |
| Гайский район | | | | | |
| Губерлинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,21 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,58 | - | | - |
| Ириклинский поссовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,52 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,82 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,43 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,34 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,47 | - | | - |
| Камейкинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,21 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,12 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,58 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,04 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,47 | - | | - |
| Колпакский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,76 | - | | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 1,52 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,73 | - | | - |
| Новониколаевский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации | 1,21 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,73 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,04 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,62 | - | | - |
| Новопетропавловский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 1,21 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 2,58 | - | | - |
| Репинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,82 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,04 | - | | - |
| Халиловский поссовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,36 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,52 | - | | - |
| 3. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,43 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,88 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн, с горячим водоснабжением, в том числе: |  |  | |  |
|  | отопительный период | 3,04 | 1,52 | | 4,56 |
|  | межотопительный период | 3,04 | - | | 3,04 |
| 6. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,62 | - | | - |
| Грачевский район | | | | | |
| Александровский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,81 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,88 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,34 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 3,51 | - | | - |
| Верхнеигнашкинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,90 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,00 | - | | - |
| Грачевский сельсовет | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA5f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом  без канализации | 2,25 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,20 | - | | 4,20 |
| Ероховский, Ключевский, Новоникольский, Побединский, Подлесный,  Русскоигнашкинский, Старояшкинский, Таллинский сельсоветы | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA5f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом,  без канализации | 2,25 | - | | - |
| Петрохерсонецкий сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,90 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,8 | - | | - |
| Ягодинский сельсовет | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA6f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,8 | - | | - |
| Домбаровский район | | | | | |
| Ащебутакский, Заречный, Заринский, Красночабанский, Полевой сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,52 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,04 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,56 | - | | - |
| Домбаровский поссовет, Домбаровский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,52 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,04 | - | | 3,04 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,56 | - | | 4,56 |
| Илекский район | | | | | |
| Димитровский, Кардаиловский, Студеновский, Привольный сельсоветы | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA6f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и ваннами | 4,5 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,5 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,22 | - | | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,0 | - | | - |
| Илекский сельсовет | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA7f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами | 4,5 | - | | 4,5 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,5 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,22 | - | | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,0 | - | | - |
| Красноярский, Нижнеозернинский, Рассыпнянский, Сладковский сельсоветы | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA7f8hED) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 3,66 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, без ванн | 2,75 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,37 | - | | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,22 | - | | - |
| Кваркенский район | | | | | |
| Айдырлинский поссовет, Аландский, Бриентский, Зеленодольский,  Кваркенский, Кировский, Новооренбургский, Приморский,  Просторский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 4,5 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,25 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 4,5 | - | | 4,27 |
| Коминтерновский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 4,5 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,45 | - | | - |
| Красноярский поссовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 4,5 | - | | 4,275 |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,16 | - | | - |
| Таналыкский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 4,5 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,5 | - | | - |
| Уральский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 4,5 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,4 | - | | - |
| Уртазымский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 4,5 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,15 | - | | - |
| Красногвардейский район | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 4,0 | - | | 3,7 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,5 | - | | - |
| 4. | Общежития с водопроводом и канализацией | 2,2 | - | | 1,98 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 6. | Потребление воды из водоразборной колонки, установленной на территории домовладения | 1,5 | - | | - |
| Кувандыкский район | | | | | |
| Город Кувандык | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,3 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,9 | - | | 2,6 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,7 | - | | 3,3 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,6 | - | | 4,1 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями | 5,8 | - | | 5,2 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,4 | - | | 5,7 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельно стоящих котельных | 4,7 | 3,2 | | 7,1 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением от отдельно стоящих котельных, без газа | 3,7 | 2,4 | | 5,5 |
| Первомайский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,21 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,31 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 2,89 | - | | - |
| Краснознаменский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,31 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 3,65 | - | | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,78 | - | | - |
| Куруильский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,31 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,89 | - | | 2,2 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 3,65 | - | | 2,8 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,56 | - | | 3,48 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,78 | - | | 4,41 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,39 | - | | 4,88 |
| Новоракитянский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,31 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 2,89 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,65 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,56 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с газовыми водонагревателями | 5,78 | - | | - |
| Саринский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,216 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом без канализации | 2,128 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 3,648 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с газовыми водонагревателями | 5,320 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,536 | - | | - |
| Мухамедьяровский сельсовет | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,31 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 2,89 | - | | - |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,65 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, с газовыми водонагревателями | 5,78 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 6,39 | - | | - |
| Ильинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,59 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,59 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 3,52 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 4,44 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,55 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,04 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,77 | - | | - |
| Красносакмарский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,31 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом без канализации | 2,13 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,88 | - | | 2,88 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,65 | - | | 3,65 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,56 | - | | 4,56 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями | 5,77 | - | | 5,77 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,38 | - | | 6,38 |
| Оноприеновский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,31 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,89 | - | | 2,89 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,65 | - | | 3,65 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,56 | - | | 4,56 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,78 | - | | 5,78 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,39 | - | | 6,39 |
| Новосимбирский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,98 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,12 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,46 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,69 | - | | 1,23 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,93 | - | | 1,55 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,4 | - | | 1,94 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,38 | - | | 2,45 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,37 | - | | 2,71 |
| Новоуральский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,71 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 0,76 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,24 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 1,69 | - | | 1,35 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 2,13 | - | | 1,71 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 2,66 | - | | 2,14 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 3,38 | - | | 2,71 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 3,73 | - | | 2,99 |
| Ибрагимовский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,63 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,76 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,86 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 3,88 | - | | 2,02 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,9 | - | | 2,62 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,13 | - | | 3,28 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,76 | - | | 4,15 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,58 | - | | 4,59 |
| Новопокровский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,42 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,53 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,49 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 3,38 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, с газом, без ванн | 4,27 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,34 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,76 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,47 | - | | - |
| Маячный сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,01 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,08 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,76 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,39 | - | | 1,0 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн, с газом | 3,02 | - | | 1,27 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,79 | - | | 1,59 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,79 | - | | 2,0 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 5,29 | - | | 2,22 |
| Чеботаревский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,31 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 2,89 | - | | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,65 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,56 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,78 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,39 | - | | - |
| Новосаринский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,31 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,5 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 2,89 | - | | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,65 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,56 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,78 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,39 | - | | - |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,56 | - | | - |
| Зиянчуринский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,31 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 2,88 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 3,65 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,77 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,38 | - | | - |
| Уральский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,367 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,402 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,3 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,102 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,9 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,2 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газом, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,84 | - | | - |
| Курманаевский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,5 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,0 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,5 | - | | - |
| Матвеевский район | | | | | |
| Азаматовский, Емельяновский, Кинельский, Кузькинский, Кульчумский,  Матвеевский, Новоашировский, Сарай-Гирский, Староашировский,  Старокутлумбетьевский, Староякуповский, Тимошкинский,  Новожедринский, Новоузелинский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,06 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,4 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 3,04 | - | | 3,04 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,65 | - | | 3,65 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, электрическими водонагревателями | 3,95 | - | | 3,95 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,87 | - | | 4,87 |
| Новоорский район | | | | | |
| Будамшинский, Горьковский, Добровольский, Приреченский,  Чапаевский, Кумакский, Караганский сельсоветы, Новоорский поссовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,1 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 1,8 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами | 3,0 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 4,5 | - | | 4,5 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,5 | - | | 4,5 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, электрическими и газовыми водонагревателями с одноточечным водоразбором | 5,7 | - | | 5,7 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, электрическими и газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,3 | - | | 6,3 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,5 | 3,0 | | 7,5 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 4,5 | 3,0 | | 7,5 |
| 12. | Общежития с водопроводом, без душевых | 2,1 | - | | 2,1 |
| 13. | Общежития с водопроводом, с общими душевыми | 2,5 | - | | 2,5 |
| 14. | Общежития с водопроводом, душевыми при всех жилых комнатах | 5,1 | - | | - |
| 15. | Общежития с водопроводом, общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 6,7 | - | | - |
| Энергетикский поссовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами, газом | 6,5 | 3,0 | | 9,5 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 2,55 | 2,1 | | 4,65 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации и горячего водоснабжения | 9,4 | - | | - |
| 4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 1,8 | 1,5 | | 3,3 |
| Новосергиевский район | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,56 | - | | 4,35 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,04 | - | | 2,89 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,43 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,06 | - | | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | | - |
| Октябрьский район | | | | | |
| Октябрьский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,60 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,50 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,40 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,70 | - | | 5,70 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,50 | - | | 7,5 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,5 | - | | 7,5 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением отдельных котельных и тепловых сетей | 4,3 | 3,2 | | 7,5 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением отдельных котельных и тепловых сетей, без газа | 4,3 | 3,2 | | 7,5 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами | 7,50 | - | | - |
| Марьевский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,60 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 5,70 | - | | - |
| Успенский сельсовет | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом и газом | 3,50 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,10 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,90 | - | | - |
| Новоникитинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,40 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,00 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,40 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,70 | - | | - |
| Комиссаровский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,10 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,90 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,50 | - | | - |
| Краснооктябрьский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,50 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с газом, водопроводом, без канализации | 1,50 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с газом, водопроводом, выгребными ямами | 2,4 | - | | - |
| Российский сельсовет | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,10 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 2,90 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 3,50 | - | | - |
| Имангуловский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,50 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,50 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 2,40 | - | | - |
| Уранбашский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 2,10 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,90 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,50 | - | | - |
| Новотроицкий сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 3,50 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом и ваннами | 3,90 | - | | - |
| Нижнегумбетовский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с газом, водопроводом, без канализации | 2,10 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,90 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,50 | - | | - |
|  | Булановский, Белозерский, Ильинский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 |  | |  |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 |  | |  |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,90 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,50 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,1 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями, ваннами | 4,6 | - | | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,10 | - | | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,1 |  | |  |
| Васильевский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,40 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,10 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,90 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,50 | - | | - |
| Оренбургский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,07 | - | |  |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,37 | - | |  |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн | 3,04 | - | | 2,74 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,04 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн, с газом | 3,35 | - | | 3,01 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,35 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,26 | - | | 3,83 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,26 | - | | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,48 | - | | 4,93 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,48 | - | | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,69 | - | | 6,02 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,69 | - | | - |
| 13. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 14. | Жилые дома с водопроводом, без газа и канализации | 1,82 | - | | - |
| 15. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 3,04 | 1,7 | | 4,74 |
| (п. 15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA8f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| Красноуральский сельсовет, село Старица | | | | | |
| (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBAF92B176A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h3D) Правительства Оренбургской области от 22.07.2014 N 519-п) | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, душами, без ванн | 3,46 | 2,46 | | 5,92 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, сидячими ваннами длиной до 1200 мм, оборудованными душами | 3,71 | 2,76 | | 6,47 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм, оборудованными душами | 3,87 | 2,95 | | 6,82 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1650 до 1700 мм, оборудованными душами | 3,92 | 3,00 | | 6,92 |
| Первомайский район | | | | | |
| Володарский, Первомайский, Красновский, Ленинский, Малозайкинский,  Мирошкинский, Пылаевский, Революционный, Рубежинский, Соболевский,  Советский, Тюльпанский, Уральский, Фурмановский,  Шапошниковский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, центральным горячим водоснабжением | 3,17 | 2,45 | | 5,62 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, без центрального горячего водоснабжения | 3,17 | - | | 3,17 |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,22 | - | | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,43 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями | 3,8 | - | | 3,8 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями | 3,8 | - | | - |
| Сергиевский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,22 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,43 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями | 3,65 | - | | - |
| Переволоцкий район | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,4 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 2,9 | - | | 2,9 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 3,6 | - | | 3,6 |
| 4. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 0,9 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,5 | - | | 4,5 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,7 | - | | 5,7 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,3 | - | | 6,3 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, централизованным горячим водоснабжением, мойками и душами | 5,9 | 2,6 | | 8,5 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, централизованным горячим водоснабжением, сидячими ваннами, душами | 6,9 | 2,7 | | 9,6 |
| 10. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 11. | Общежития без водопровода | 0,46 | - | | - |
| 12. | Общежития с водопроводом, без канализации | 0,61 | - | | - |
| 13. | Общежития с водопроводом, выгребными ямами, без душевых | 2,3 | - | | - |
| 14. | Общежития с водопроводом, выгребными ямами, душевыми | 3,04 | - | | - |
| Пономаревский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,0 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,3 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 2,4 | - | | 2,4 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 3,0 | - | | 3,0 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,6 | - | | 3,6 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 4,5 | - | | 4,5 |
| Сакмарский район | | | | | |
| Никольский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,0 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,0 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 3,0 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 3,5 | -  - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 4,8 | - | | - |
| Беловский, Каменский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,3 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,0 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 4,0 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,0 | - | | - |
| Сакмарский, Марьевский, Егорьевский, Белоусовский, Краснокоммунарский,  Украинский, Архиповский, Татаро-Каргалинский, Среднекаргальский,  Светлый сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,5 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,5 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 4,5 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 5,4 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 5,8 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без водонагревателей | 6,8 | - | | 6,5 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 7,5 | - | | 7,1 |
| Верхнечебеньковский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,5 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,5 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 4,5 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 5,4 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 5,8 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 4,8 | - | | - |
| Дмитриевский, Тимашевский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,0 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,0 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,0 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 3,5 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, ваннами | 3,9 | - | | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 4,1 | - | | 3,9 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 4,8 | - | | 4,6 |
| Саракташский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,2 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 3,0 | - | | 2,85 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 2,7 | - | | 2,56 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,1 | - | | 3,9 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,2 | - | | 4,9 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 7,6 | 2,0 | | 7,2 |
| Светлинский район | | | | | |
| Светлинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 5,75 | 1,15 | | 6,9 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, электрическими или газовыми водонагревателями | 6,9 | - | | 6,9 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячей воды, с ваннами | 4,6 | - | | 4,6 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячей воды и ванн | 3,7 | - | | 3,7 |
| 5. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,5 | - | | - |
| Актюбинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,6 | - | - | |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,4 | - | - | |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 3,8 | - | - | |
| Восточный сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,6 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,4 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,94 | - | | - |
| Гостеприимный сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 3,7 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,5 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,5 | - | | - |
| Коскульский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,6 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,4 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,8 |  | | - |
| Озерный сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 3,7 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,5 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,5 | - | | - |
| Спутниковский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,6 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,4 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,93 | - | | - |
| Степной сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,2 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,0 | - | | - |
| Тобольский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,7 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,5 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 4,3 | - | | - |
| Целинный сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,8 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,5 | - | | - |
| Северный район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,2 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,5 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 3,0 | - | | 3,0 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 3,6 | - | | 3,6 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | 5,0 | - | | 5,0 |
| Соль-Илецкий район | | | | | |
| Боевогорский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 3,6 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,4 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,5 | - | | - |
| 4. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,338 | - | | - |
| 5. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 0,913 | - | | - |
| Ветлянский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,2 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,8 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,36 | - | | - |
| 4. | Потребление воды из уличной колонки | 0,9 | - | | - |
| Григорьевский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,975 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,8 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,3 | - | | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| Дружбинский сельсовет | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 3,34 | - | | - |
| Изобильный, Красномаякский, Кумакский, Михайловский,  Первомайский, Тамар-Уткульский, Трудовой, Цвиллингский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,1 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,8 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,36 | - | | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| Перовский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 3,0 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,36 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| Пригородный сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами, без ванн | 2,9 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| Саратовский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,1 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,6 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| Троицкий сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,8 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,36 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,9 | - | | - |
| Угольный сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,2 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,6 | - | | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,65 | - | | - |
| Город Соль-Илецк | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,913 | - | | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,338 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,338 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 2,889 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом (артезианской скважиной), центральной канализацией, ваннами | 4,106 | - | | 3,893 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 4,106 | 2,586 | | 6,357 |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими кухнями и прачечной | 2,281 | - | | 2,160 |
| Сорочинский район | | | | | |
| Баклановский, Федоровский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,36 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,12 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,65 | - | | - |
| Бурдыгинский, Войковский, Романовский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,12 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,04 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, ваннами, выгребными ямами | 4,56 | - | | - |
| Гамалеевский, Матвеевский, Пронькинский, Родинский,  Рощинский, Первокрасный, Толкаевский сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,36 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,04 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 4,26 | - | | - |
| Михайловский Первый, Михайловский Второй сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,13 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,65 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями | 5,47 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,26 | - | | - |
| Николаевский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потреблении воды из уличной водоразборной колонки | 1,36 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,08 | - | | - |
| Ташлинский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,52 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,4 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,0 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,1 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе, с унитазами и ваннами | 4,5 | - | | 4,5 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, унитазами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,08 | - | | 6,08 |
| Тоцкий район | | | | | |
| Богдановский, Верхнебузулукский, Задорожный, Злобинский, Кирсановский,  Ковыляевский, Логачевский, Малоремизенский, Мананниковский,  Невежкинский, Медведский, Молодежный, Павло-Антоновский, Погроминский,  Преображенский, Пристанционный, Приютинский, Саиновский, Свердловский,  Суворовский, Тоцкий сельсоветы | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами | 2,8 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с газом, выгребными ямами | 3,3 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,9 | - | | 3,75 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,3 | - | | 5,2 |
| 6. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, общими душевыми | 1,2 | 1,5 | 2,7 |  |
| (п. 7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA8f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 8. | Общежития с водопроводом, канализацией | 1,8 | - | 1,8 |  |
| (п. 8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA9f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| Зареченский сельсовет | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 0,4 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 0,9 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, газа | 3,04 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с газом | 3,65 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,05 | - | | 3,85 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,3 | - | | 6,3 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и сидячими ваннами | 6,9 | 3,2 | | 10,1 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и ваннами | 4,05 | 3,45 | | 7,5 |
| 9. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, общими душевыми | 1,2 | 1,5 | | 2,7 |
| (п. 9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA9f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 10. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми при всех жилых комнатах | 3,9 | 2,4 | | 6,3 |
| (п. 10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA9f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 11. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и ваннами | 3,6 | 5,4 | | 9,0 |
| (п. 11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA9f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| Тюльганский район | | | | | |
| Благодарновский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми колонками | 3,04 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 3,04 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,4 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,5 | - | | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| Алмалинский, Благовещенский, Городецкий, Екатеринославский, Ивановский,  Ключевский, Нововасильевский, Разномойский, Репьевский, Ташлинский,  Троицкий сельсоветы, Тюльганский поссовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением | 4,4 | 3,2 | | 7,6 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми колонками | 4,5 | - | | 4,5 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,3 | - | | 4,3 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,2 | - | | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 6. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| Тугустемирский сельсовет | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми колонками | 4,5 | - | | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,3 | - | | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,6 | - | | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,1 | - | | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | | - |
| Чапаевский сельсовет | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,75 | - | | - |
| Шарлыкский район | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,07 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и водонагревателей | 2,43 | - | | 2,19 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,65 | - | | 3,285 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией с газовыми водонагревателями | 4,56 | - | | 4,106 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,35 | - | | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми и электрическими водонагревателями | 4,106 | - | | - |
| Ясненский район | | | | | |
| Город Ясный | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, ваннами | 5,475 | 2,130 | | 7,605 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 7,605 | - | | 7,605 |
| 3. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, без ванн и душа | 4,380 | 1,278 | | 5,658 |
| 4. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душем, без ванн | 4,380 | 1,363 | | 5,743 |
| 5. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 4,38 | 1,704 | | 6,084 |
| (п. 5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA9f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| Акжарский, Веселовский, Еленовский, Комаровский, Кумакский,  Новосельский сельсоветы | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA9f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водозаборной колонки | 1,1 | - | | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации | 1,83 | - | | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,9 | - | | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,56 | - | | - |
| ЗАТО Комаровский | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 4,41 | 3,19 | | 7,60 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 4,38 | 1,363 | | 5,743 |
| (п. 2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA0f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | | | |

Примечание. При отсутствии центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) в многоквартирных и жилых домах нормативы на водоотведение не применяются.

Приложение N 2

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п приложение 2 изложено в новой редакции, действие которого [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h6D) на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h3D) Правительства Оренбургской области

от 05.07.2013 N 578-п)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кроме г. Оренбурга | | Норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) для г. Оренбурга | |
| холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 0,003 | 0,002 | 0,03 | 0,016 |
| 2. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией и ваннами при приготовлении воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) при отсутствии централизованного приготовления горячей воды | 0,003 | - | 0,04 | - |
| 3. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, ваннами и быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 0,003 | - | 0,04 | - |
| 4. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями | 0,003 | - | 0,03 | - |
| 5. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 0,002 | - | 0,02 | - |
| 6. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 0,002 | - | 0,02 | - |
| 7. | Многоквартирные дома с водопроводом, ваннами, газовыми водонагревателями, без канализации | 0,002 | - | 0,02 | - |
| 8. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 0,002 | - | 0,02 | - |
| 9. | Многоквартирные дома с водопроводом, газом, без канализации | 0,002 | - | 0,02 | - |
| 10. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, без душа | 0,002 | - | 0,002 | - |
| 11. | Многоквартирные дома с водопроводом, без канализации | 0,002 | - | 0,002 | - |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, душевыми, прачечной и общими кухнями | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
| 13. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, душевыми | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
| 14. | Общежития с водопроводом, без канализации | 0,002 | - | 0,002 | - |
| 15. | Общежития без внутренних водопроводов | 0,002 | - | 0,002 | - |

Приложение N 3

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области

от 05.03.2013 [N 173-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h0D), от 05.07.2013 [N 578-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h0D),

от 27.12.2013 [N 1245-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h1D), от 09.12.2014 [N 943-п](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA291BF70A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h2D))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели использования воды | Единица измерения | Норматив в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Город Бузулук | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA1f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров  на 1 кв. метр | 0,228 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров  на 1 голову | 3,04 |
| коровы мясные | куб. метров  на 1 голову | 2,13 |
| быки и нетели | куб. метров  на 1 голову | 1,82 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до двух лет | куб. метров  на 1 голову | 0,91 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров  на 1 голову | 0,61 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров  на 1 голову | 1,82 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров  на 1 голову | 2,43 |
| жеребцы-производители | куб. метров  на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров  на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров  на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров  на 1 голову | 0,18 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров  на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров  на 1 голову | 1,82 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров  на 1 голову | 0,76 |
| поросята отъемыши | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| ремонтный молодняк | куб. метров  на 1 голову | 0,46 |
| свиньи на откорме | куб. метров  на 1 голову | 0,46 |
| куры | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| индейки | куб. метров  на 1 голову | 0,05 |
| утки и гуси | куб. метров  на 1 голову | 0,06 |
| норки и соболи | куб. метров  на 1 голову | 0,09 |
| лисы и песцы | куб. метров  на 1 голову | 0,21 |
| кролики | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| 2. | Город Гай | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,0 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,35 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,045 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,045 |
| норки и соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,21 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| 3. | Город Медногорск | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,225 |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h5D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п в пункт 4 внесены дополнения, действие которых [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
| 4. | Город Новотроицк | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,0 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,35 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| хряки производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| верблюды | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| индейки, утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,045 |
| норки и соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,21 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| На полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,12 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h5D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| 5. | Город Оренбург | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h1D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п строка "На полив земельного участка" пункта 5 изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,243 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h1D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| 6. | Город Орск | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| баня | куб. метров на 1 человека | 0,720 |
| гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили |  | 1,050 |
|  | мотоциклы |  | 0,350 |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п ниже следующая строка изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h6D) на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь (69 дней) | куб. метров на 1 кв. метр | 0,20 |
| (строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п) | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,042 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,129 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,825 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,913 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,608 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые, некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,825 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,433 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,129 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,369 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,183 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,760 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,825 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,760 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,152 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,456 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,456 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,030 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,046 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,061 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,091 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,213 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,091 |
| 7. | Город Сорочинск | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани без плавательных бассейнов, центрального водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,456 |
| бани без плавательных бассейнов, с центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 0,76 |
| бани комбинированного типа с душем, сауной, центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,216 |
| бани комбинированного типа с душем, сауной, бассейном, центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,52 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,365 |
| 8. | Абдулинский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани без плавательных бассейнов, русского типа | куб. метров на 1 человека | 0,46 |
| бани комбинированного типа | куб. метров на 1 человека | 0,76 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,98 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,67 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,471 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| 9. | Адамовский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,0 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,5 |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п ниже следующая строка изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h6D) на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 |
| (строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA3f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п) | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,9 |
| свиньи, овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,65 |
| Акбулакский район | | | |
| 10. | Акбулакский поссовет, Базартюбинский, Васильевский, Заилечный, Каракудукский, Карасаевский, Мичуринский, Новогригорьевский, Новопавловский, Новоуспеновский, Сагарчинский, Советский, Тамдысайский, Федоровский, Шаповаловский, Шкуновский сельсоветы | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA2f8h7D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п строка "На полив земельного участка" пункта 10 изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с апреля по октябрь (92 дня) | куб. метров на 1 кв. метр | 0,197 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,5 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки, хряки | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| утки, гуси, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA2f8h7D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| 11. | Карповский сельсовет | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,17 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,07 |
| свиноматки, хряки | куб. метров на 1 голову | 0,07 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,07 |
| утки, гуси, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,012 |
| 12. | Александровский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,5 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные, мясные | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,35 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| овцы молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,12 |
| хряки, молодняк, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA3f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гараж, в том числе:  легковые автомобили  грузовые автомобили  автобусы  мотоциклы | куб. метров  на 1 транспортное средство | 1,2  3,0  4,5  0,6 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA4f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 13. | Асекеевский район | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,09 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA4f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | баня, в том числе: | куб. метров |  |
|  | с водопроводом | на 1 человека | 1,0 |
|  | без водопровода |  | 0,5 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA5f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| Беляевский район | | | |
| 14. | Белогорский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,40 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA5f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот взрослый | куб. метров на 1 голову | 1,4 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,4 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,09 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA5f8h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 0,1 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA5f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 15. | Беляевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,195 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| жеребцы в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| овца взрослая | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| куры, индейки, утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,02 |
| норки, соболи, лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| 16. | Бурлыкский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,24 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот взрослый | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,67 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,08 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA6f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA6f8h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гараж, в том числе: | куб. метров на 1 |  |
|  | легковые автомобили | транспортное средство | 0,3 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA6f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 17. | Буртинский сельсовет | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| крупный рогатый скот в возрасте старше 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,20 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,20 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| На полив земельного участка | куб. метров  на 1 кв. метр | 0,195 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA6f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA6f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гараж, в том числе: легковые автомобили | куб. метров на 1 транспортное средство | 0,3 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA7f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | баня | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA7f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 18. | Днепровский сельсовет | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот взрослый | куб. метров на 1 голову | 1,2 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| лошадь | куб. метров на 1 голову | 1,7 |
| свинья | куб. метров на 1 голову | 0,4 |
| овца | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| На полив земельного участка | куб. метров  на 1 кв. метр | 0,195 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA7f8h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA7f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное |  |
|  | легковые автомобили | 0,4 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA7f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | баня | куб. метров  на 1 человека | 0,5 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA7f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA8f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | куры, индейки, утки, гуси | куб. метров  на 1 голову | 0,02 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA8f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 19. | Донской сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,125 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,879 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,879 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,465 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 0,879 |
| 20. | Дубенский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 1,44 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,195 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,34 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,94 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,37 |
| жеребята | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,4 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,4 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,21 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| 21. | Карагачский сельсовет | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| жеребцы в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| куры, индейки, утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,015 |
| норки, соболи, лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0436 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA8f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA8f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | баня | куб. метров на 1 человека | 0,5 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA8f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 22. | Ключевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,195 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| 23. | Крючковский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,03 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA8f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гараж, в том числе: | куб. метров |  |
|  | легковые автомобили | на 1 транспортное средство | 0,3 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA9f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | баня | куб. метров  на 1 человека | 1,5 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA9f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 24. | Раздольный сельсовет | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA9f8h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 0,45 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA9f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров  на 1 кв. метр | 0,062 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA9f8hED) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 25. | Бугурусланский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,25 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,08 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,5 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA2f8h3D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п пункт 26 изложен в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
| 26. | Бузулукский район | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA2f8h3D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
|  | бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь (76 дней) | куб. метров на 1 кв. метр | 0,152 |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
|  | коровы | куб. метров на 1 голову | 1,95 |
|  | молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
|  | телята | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
|  | овцы | куб. метров на 1 голову | 0,16 |
|  | свиньи, молодняк свиней | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
|  | птица | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
|  | лошади | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| Гайский район | | | |
| 27. | Губерлинский, Камейкинский, Новониколаевский,  Новопетропавловский сельсоветы, Халиловский поссовет | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA2f8h1D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п строка "На полив земельного участка" пункта 27 изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по август | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные, мясные | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,06 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| ремонтный молодняк, свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| куры-несушки, бройлеры, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA5f8h3D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| 28. | Ириклинский поссовет | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA5f8hFD) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п строка "На полив земельного участка" пункта 28 изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по август | куб. метров на 1 кв. метр | 0,11 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные, мясные | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,06 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| ремонтный молодняк, свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| куры-несушки, бройлеры, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA5f8hFD) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| 29. | Колпакский сельсовет | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA6f8h5D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п строка "На полив земельного участка" пункта 29 изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по август | куб. метров на 1 кв. метр | 0,06 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные, мясные | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,06 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| ремонтный молодняк, свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| куры-несушки, бройлеры, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA6f8h5D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| 30. | Репинский сельсовет | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA6f8h1D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п строка "На полив земельного участка" пункта 30 изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по август | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,06 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| ремонтный молодняк, свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| куры-несушки, бройлеры, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA6f8h1D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| Грачевский район | | | |
| 31. | Александровский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,82 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,14 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,31 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,65 |
| телята до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,43 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,65 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,22 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,11 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,22 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,11 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,025 |
| собаки | куб. метров на 1 голову | 0,11 |
| коровы в летний период  (май - октябрь) | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| 32. | Верхнеигнашкинский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,12 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,95 |
| свиньи старше 3 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| 33. | Грачевский, Ероховский, Ключевский, Новоникольский,  Побединский, Подлесный, Русскоигнашкинский,  Старояшкинский, Таллинский сельсоветы | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCAA9f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,72 |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA7f8h7D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п строка "На полив земельного участка" пункта 33 изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по июль | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,59 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,63 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,38 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA7f8h7D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| 34. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A0f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п. | | |
| 34. | Петрохерсонецкий и Ягодинский сельсоветы | | |
| (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A0f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров  на 1 человека | 0,72 |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA7f8h3D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п строка "На полив земельного участка" пункта 34 изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8hFD) на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по июль | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот, коровы, быки, нетели (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 2,59 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет | куб. метров на 1 голову | 0,63 |
| крупный рогатый скот, коровы, быки, нетели  (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,38 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси, кролики, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,025  ". |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA891BB73A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA7f8h3D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п) | | | |
| 35. | Домбаровский район | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,364 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,4 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,2 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,8 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,8 |
| поросята-отъемыши, ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,2 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,05 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| Илекский район | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A2f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| 36 - 44. | Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A1f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п. | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| теплицы | куб. метров на 1 кв. метр | 0,45 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,2 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот, коровы, быки, нетели (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| крупный рогатый скот, коровы, быки, нетели (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,003 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,005 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,006 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,009 |
| Красногвардейский район | | | |
| [36](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Дмитриевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,43 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,04 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,21 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| [37](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Залесовский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| [38](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Ивановский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| [39](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Кинзельский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| корова молочная | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| хряки и свиноматки | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| лошадь рабочая | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,015 |
| [40](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Нижнекристальский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 1,27 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,46 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,27 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,82 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,05 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,23 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,02 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,05 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,13 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,05 |
| [41](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Никольский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| [42](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Новоюласенский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| [43](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Плешановский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,43 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| хряки производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,04 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,21 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| [44](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Подольский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| [45](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Преображенский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| [46](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Пролетарский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| корова молочная | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| корова мясная | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| лошади племенные | куб. метров на 1 голову | 1,46 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,27 |
| жеребцы до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,82 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,10 |
| хряки-производители | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,04 |
| [47](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Пушкинский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| корова молочная | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| корова мясная | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| лошади племенные | куб. метров на 1 голову | 1,46 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,27 |
| жеребцы до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,82 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,10 |
| хряки-производители | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,04 |
| [48](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Свердловский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| свиньи взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| [49](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Староникольский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,54 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,09 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,27 |
| [50](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Токский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошадь рабочая | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| овцы молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| свиноматка с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| утки, гуси, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| [51](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Яшкинский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,43 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,04 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,21 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| [52](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Кувандыкский район | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 3,0 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые, некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,35 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,003 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,004 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,006 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| 53. | Курманаевский район | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DBA291BF70A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA0f8h3D) Правительства Оренбургской области от 09.12.2014 N 943-п) | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь (70 дней): |  |  |
| от централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 кв. метр | 0,21 |
| из уличной колонки | куб. метров на 1 кв. метр | 0,126 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| теплицы | куб. метров на 1 кв. метр | 0,45 |
| бани | куб. метров на 1 человека | 1,2 |
| гаража для легковых автомобилей | куб. метров на 1 транспортное средство | 1,0 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупного рогатого скота - коров, быков, нетелей (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| крупного рогатого скота - коров, быков, нетелей (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошадей | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиней | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| овец, коз | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| кур | куб. метров на 1 голову | 0,003 |
| индеек | куб. метров на 1 голову | 0,005 |
| уток, гусей | куб. метров на 1 голову | 0,006 |
| кроликов | куб. метров на 1 голову | 0,009 |
| Матвеевский район | | | |
| [54](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Матвеевский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,48 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,45 |
| [55](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Новожедринский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с бассейном и душевыми | куб. метров на 1 человека | 0,48 |
| бани без бассейна и душевых | куб. метров на 1 человека | 0,24 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,45 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  | 2,1 |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,12 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| овцы, козы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| [56](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Новоузелинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с бассейном и душевыми | куб. метров на 1 человека | 0,48 |
| бани без бассейна и душевых | куб. метров на 1 человека | 0,24 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,45 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| овцы, козы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| [57](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Сарай-Гирский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с бассейном и душевыми | куб. метров на 1 человека | 0,48 |
| бани без бассейна и душевых | куб. метров на 1 человека | 0,24 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,45 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  | 3,0 |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| овцы, козы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| [58](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Новоорский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани, отапливаемые углем | куб. метров на 1 человека | 0,75 |
| бани, отапливаемые газом | куб. метров на 1 человека | 0,9 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,19 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,0 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые, некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,3 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,1 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,7 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,7 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,1 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,4 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,4 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,4 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,1 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,2 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,1 |
| [59](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Новосергиевский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,2 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,165 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы, лошади, молодняк | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| Октябрьский район | | | |
| [60](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Белозерский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,32 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте свыше 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [61](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Булановский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,32 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте свыше 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [62](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Васильевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [63](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Ильинский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте свыше 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [64](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Имангуловский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,4 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,25 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| взрослый крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,2 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,2 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,015 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| [65](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Комиссаровский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [66](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Краснооктябрьский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,4 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| взрослый крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,10 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,20 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,80 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,20 |
| птицы | куб. метров на 1 голову | 0,015 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| [67](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Марьевский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,3 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  | 3,00 |
| коровы | куб. метров на 1 голову |  |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,80 |
| телята до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,90 |
| молодняк крупного рогатого скота старше 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 2,40 |
| овцы, козы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| хряки, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,02 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,048 |
| [68](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Нижнегумбетовский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [69](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Новоникитинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,3 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,37 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| корова молочная | куб. метров на 1 голову | 3,00 |
| кролики, норки | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,80 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,90 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,40 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,40 |
| жеребцы в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| хряки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами и без | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,02 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,036 |
| [70](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Новотроицкий сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,42 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| взрослый крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,015 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,046 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| [71](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Октябрьский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,3 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3 |
| кролики, норки | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| лошади рабочие верховые | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,75 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| хряки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиноматки с поросятами и без | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| свиньи на откорм | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,024 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,036 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,048 |
| [72](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Российский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [73](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Уранбашский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [74](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Успенский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,83 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,46 |
| [75](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Оренбургский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| теплицы грунтовые зимние | куб. метров на 1 кв. метр | 0,46 |
| теплицы грунтовые весенние | куб. метров на 1 кв. метр | 0,46 |
| теплицы стеллажные зимние | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,375 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,43 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,43 |
| жеребята | куб. метров на 1 голову | 1,37 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,05 |
| норки, соболя | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисицы, песцы | куб. метров на 1 голову | 0,21 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| Первомайский район | | | |
| [76](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Володарский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | бани | куб. метров  на 1 человека | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [77](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Красновский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,15 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | текст в предыдущей [редакции](#P7868)) | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| [78](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Ленинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,08 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| свиньи, овцы | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [79](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Малозайкинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,12 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A5f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [80](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Мирошкинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,15 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [81](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Первомайский и Соболевский сельсоветы | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | бани | куб. метров  на 1 человека | 0,15 |
| [82](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Пылаевский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,12 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A5f8h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| [83](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Революционный сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,1 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A5f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| взрослый крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| [84](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Рубежинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,15 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| [85](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Сергиевский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,15 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| [86](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Советский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,15 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [87](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Тюльпанский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,15 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [88](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Уральский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,24 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A5f8h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки, нетели, овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| [89](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Фурмановский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,15 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A4f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0625 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [90](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Переволоцкий район | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,12 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,04 |
| куры, утки, индейки, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| [91](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Пономаревский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 1,2 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,27 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,2 |
| Сакмарский район | | | |
| [92](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Архиповский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [93](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Беловский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,12 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,5 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| жеребята | куб. метров на 1 голову | 1,3 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| [94](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Белоусовский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [95](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Верхнечебеньковский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [96](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Егорьевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [97](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Каменский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,12 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,82 |
| жеребята | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| [98](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Краснокоммунарский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [99](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Марьевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [100](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Никольский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 |
| [101](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Сакмарский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [102](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Светлый сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [103](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Среднекаргальский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [104](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Татаро-Каргалинский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [105](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Тимашевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [106](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Украинский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,255 |
| [107](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Саракташский район | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,262 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,0 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,5 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,4 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,7 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,7 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,4 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,4 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,04 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,25 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| [108](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Светлинский район | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA4f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п ниже следующая строка изложена в новой редакции, действие которой [распространяется](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA1f8h6D) на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года. | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0912 |
| (строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAA29DBC74A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DCBA4f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п) | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,8 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,1 |
| свиньи, хряки | куб. метров на 1 голову | 0,2 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,1 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,1 |
| ягнята | куб. метров на 1 голову | 0,05 |
| молодняк лошадей, коней в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,0 |
| молодняк лошадей, коней в возрасте после 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,5 |
| козы | куб. метров на 1 голову | 0,07 |
| молодняк коз | куб. метров на 1 голову | 0,05 |
| [109](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Северный район | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| свиньи взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,7 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A5f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | бани | куб. метров  на 1 человека | 0,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A5f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров |  |
|  | легковые автомобили | на 1 транспортное средство | 0,6 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A5f8hED) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| Соль-Илецкий район | | | |
| [110](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Город Соль-Илецк | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,654 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,465 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 3,04 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,825 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,912 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,608 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,825 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,456 |
| [111](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Боевогорский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,654 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| быки, телки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| [112](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Ветлянский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,67 |
| быки, телки | куб. метров на 1 голову | 1,67 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,67 |
| [113](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Григорьевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| быки, телки, молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,304 |
| [114](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Дружбинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,45 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,67 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| [115](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Изобильный сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| [116](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Красномаякский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [117](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Кумакский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| [118](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Михайловский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [119](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Первомайский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,309 |
| [120](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Перовский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,0 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| [121](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Пригородный сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,18 |
| [122](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Саратовский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| [123](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Тамар-Уткульский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| [124](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Трудовой сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| [125](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Троицкий сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,97 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,67 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,67 |
| [126](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Угольный сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| [127](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Цвиллингский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| Сорочинский район | | | |
| [128](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Баклановский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 0,75 |
| бани без центрального водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,45 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот, лошади | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| свиньи, овцы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| [129](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Бурдыгинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,152 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| [130](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Войковский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,46 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,125 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| [131](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Гамалеевский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с центральным водоснабжением, без плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,76 |
| бани без центрального водоснабжения и плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,456 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот, овцы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| [132](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Матвеевский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 0,75 |
| бани без центрального водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,45 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот, лошади, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| [133](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Михайловский Первый сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с центральным водоснабжением, без плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,76 |
| бани без центрального водоснабжения и плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,456 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| [134](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Николаевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,136 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот, лошади | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| [135](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Первокрасный сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 0,75 |
| бани без центрального водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,45 |
| [136](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Пронькинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,456 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| [137](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Романовский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,125 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот, лошади | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| [138](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Родинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,456 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| [139](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Рощинский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с центральным водоснабжением, без плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,76 |
| бани без центрального водоснабжения и плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,456 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот, свиньи, овцы, | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| [140](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Толкаевский сельсовет | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани с центральным водоснабжением, без плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,76 |
| бани без центрального водоснабжения и плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,456 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 3,65 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 2,13 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| [141](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Федоровский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,13 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,22 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| [142](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Ташлинский район | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,33 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,5 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| хряки-производители | куб. метров на 1 голову | 0,8 |
| телята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,3 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,8 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,1 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,4 |
| [143](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Тоцкий район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,15 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,2 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,0 |
| овцы, козы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,1 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,01 |
| Тюльганский район | | | |
| [144](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Алмалинский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8hED) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [145](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Благовещенский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8hED) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [146](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Благодарновский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота на отгоне | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| молодняк крупного рогатого скота дома | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8h0D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8h1D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8hED) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров |  |
|  | легковые автомобили | на 1 транспортное | 2,8 |
|  | мотоциклы | средство | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A7f8hFD) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [147](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A3f8hED). | Городецкий сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=774EEF57CDECA7595EC938E6CCAC58F8BBE03F58DAAC91B070A219219583DCCC539CEAD5A773920A7DC9A6f8h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h8D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [148](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Екатеринославский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h8D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [149](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Ивановский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| На водоснабжение  и приготовление пищи  для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h8D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [150](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Ключевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h8D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [151](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Разномойский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h8D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [152](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Репьевский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,61 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h8D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [153](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Ташлинский сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,22 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h8D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [154](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Троицкий сельсовет | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h2D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h5D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h4D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h7D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h6D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| (строка введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E415g5h8D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
| [155](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Тюльганский поссовет | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E41Bg5h3D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров  на 1 кв. метр | 0,225 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров  на 1 голову | 1,21 |
| молодняк  крупного рогатого скота | куб. метров  на 1 голову | 0,76 |
| лошади рабочие | куб. метров  на 1 голову | 1,21 |
| овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
| свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,61 |
| птица | куб. метров  на 1 голову | 0,06 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| [156](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E410g5h9D). | Чапаевский сельсовет | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E41Ag5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
| На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
| Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| 157. | Тугустемирский сельсовет | | |
| (п. 157 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E513g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п) | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров  на 1 кв. метр | 0,15 |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
|  | крупный рогатый скот | куб. метров  на 1 голову | 1,52 |
|  | молодняк  крупного рогатого скота | куб. метров  на 1 голову | 0,91 |
|  | телята | куб. метров  на 1 голову | 0,30 |
|  | лошади рабочие | куб. метров  на 1 голову | 1,67 |
|  | овцы, козы | куб. метров  на 1 голову | 0,15 |
|  | свиньи | куб. метров  на 1 голову | 0,24 |
|  | птица | куб. метров  на 1 голову | 0,03 |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
|  | Бани с централизованным водоснабжением | куб. метров  на 1 человека | 1,2 |
|  | Бани без централизованного водоснабжения | куб. метров  на 1 человека | 0,76 |
|  | гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |
|  | легковые автомобили | 2,8 |
|  | мотоциклы | 0,11 |
| [158](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E511g5h7D). | Шарлыкский район | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,13 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,116 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| коровы мясные, телки | куб. метров на 1 голову | 0,91 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,60 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,52 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,45 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,03 |
| утки | куб. метров на 1 голову | 0,06 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,09 |
| Ясненский район | | | |
| [159](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E511g5h7D). | Город Ясный | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,14 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| мелкий рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| [160](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E511g5h7D). | Акжарский, Веселовский, Еленовский, Комаровский,  Кумакский, Новосельский сельсоветы | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,36 |
| мелкий рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,15 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,21 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,6 |

Примечание. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на полив земельного участка не применяются для полива зеленых насаждений (декоративных деревьев и кустарников, клумб, цветников), расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества многоквартирного дома неблокированной застройки. Данное ограничение не распространяется на полив земельных участков, используемых под посадку овощных и плодово-ягодных культур.

(примечание введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C6F88590D1350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E614g5h8D) Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 N 1245-п)

Приложение N 4

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по электроснабжению

в жилых помещениях и на общедомовые нужды

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C6F88590D1350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E613g5h9D) Правительства Оренбургской области

от 27.12.2013 N 1245-п)

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с газовыми плитами [<\*>](#P10384)

--------------------------------

<\*> Жилые помещения, не подпадающие под определение нормативов [пунктов 2](#P10396), [3](#P10410) настоящего приложения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилом помещении (кВт/ч на 1 человека в месяц) |
| 1. | От 1 до 3-х | 91 |
| 2. | 4 и более | 150 |

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с электрическими плитами [<\*>](#P10398)

--------------------------------

<\*> Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Количество комнат в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (кВт/ч на 1 человека в месяц) |
| 1. | От 1 до 3-х | 141 |
| 2. | 4 и более | 200 |

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с электроотоплением [<\*>](#P10412)

--------------------------------

<\*> жилые помещения, оснащенные электроотопительной установкой, расположенные в сельских населенных пунктах, не газифицированных в соответствии с программой газификации области и не имеющих установленного в официальном порядке газового отопительного прибора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Количество комнат в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (кВт/ч на 1 человека в месяц) |
| 1. | От 1 до 3-х | 1270 |
| 2. | 4 и более | 1740 |

4. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Группы оборудования общего имущества многоквартирного дома | Норматив кВт/ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц |
| 1. | Осветительные установки | 1,0 |
| 2. | Силовое оборудование лифтов | 0,2 |
| 3. | Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, системы отопления | 0,3 |

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению применяется как сумма нормативов в соответствии с наличием соответствующего оборудования.

Примечание. При расчете платы за коммунальную услугу электроснабжения, потребленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, учитывать суммарную площадь следующих помещений, входящих в состав общего имущества, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Приложение N 5

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг

по отоплению в жилых помещениях

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области

от 05.07.2013 [N 578-п](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7F28997D6350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E613g5h9D), от 03.02.2015 [N 58-п](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C6F38494D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E613g5h5D))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  муниципального образования | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Город Бугуруслан | 0,0360 |
| 2. | Город Бузулук | 0,0343 |
| 3. | Город Гай | 0,0343 |
| 4. | Город Медногорск | 0,0394 |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7F28997D6350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E614g5h4D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п) | | |
| 5. | Город Новотроицк | 0,0429 |
| 6. | Город Оренбург, в том числе: |  |
|  | от 1 до 5 этажей включительно | 0,0308 |
|  | от 6 до 9 этажей включительно | 0,0291 |
|  | от 10 этажей и выше | 0,0274 |
| 7. | Город Орск | 0,0360 |
| 8. | Город Сорочинск | 0,0445 |
| 9. | Абдулинский район | 0,0414 |
| 10. | Адамовский район | 0,0445 |
| 11. | Акбулакский район | 0,0343 |
| 12. | Александровский район | 0,0471 |
| 13. | Беляевский район | 0,0445 |
| 14. | Бугурусланский район | 0,0411 |
| 15. | Бузулукский район | 0,0394 |
| 16. | Гайский район | 0,0462 |
| 17. | Грачевский район | 0,0343 |
| 18. | Домбаровский район | 0,0514 |
| 19. | Илекский район | 0,0428 |
| 20. | Красногвардейский район | 0,0343 |
| 21. | Кувандыкский район | 0,0343 |
| Город Кувандык | 0,0363 |
| Ильинский сельсовет Кувандыкского района | 0,0337 |
| Новоуральский сельсовет Кувандыкского района | 0,0308 |
| (п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C6F38494D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E613g5h4D) Правительства Оренбургской области от 03.02.2015 N 58-п) | | |
| 22. | Курманаевский район | 0,0343 |
| 23. | Матвеевский район | 0,0445 |
| 24. | Новоорский район | 0,0343 |
|  | Энергетикский поссовет Новоорского района | 0,0442 |
| (п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7F28997D6350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E614g5h9D) Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п) | | |
| 25. | Новосергиевский район | 0,0343 |
| 26. | Октябрьский район | 0,0343 |
| 27. | Оренбургский район | 0,0514 |
| 28. | Первомайский район | 0,0343 |
| 29. | Переволоцкий район | 0,0514 |
| 30. | Пономаревский район | 0,0445 |
| 31. | Сакмарский район | 0,0343 |
| 32. | Саракташский район | 0,0360 |
| 33. | Светлинский район | 0,0411 |
| 34. | Северный район | 0,0343 |
| 35. | Соль-Илецкий район | 0,0394 |
| 36. | Сорочинский район | 0,0445 |
| 37. | Ташлинский район | 0,0514 |
| 38. | Тоцкий район | 0,0343 |
| 39. | Тюльганский район | 0,0343 |
| 40. | Шарлыкский район | 0,0343 |
| 41. | Ясненский район | 0,0343 |
| 42. | ЗАТО Комаровский | 0,0243 |

Примечания. 1. Отопительный период - январь - апрель, октябрь - декабрь календарного года.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях учитывает расходы на услугу отопления при использовании общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение N 6

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальной услуги по газоснабжению

1. Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению (природный газ) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Направление потребления природного газа | Единица измерения природного газа | Нормы потребления |
| 1. | Приготовление пищи | куб. метров  на 1 человека | 10,0 |
| 2. | Подогрев воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения: |  |  |
| 2.1. | При наличии газового водонагревателя | куб. метров  на 1 человека | 15,0 |
| 2.2. | При отсутствии газового водонагревателя | куб. метров  на 1 человека | 5,0 |
| 3. | Отопление жилых помещений и летних кухонь | куб. метров  на 1 кв. метр | 8,5 |

2. Нормативы потребления сжиженного газа в баллонах на бытовые нужды населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление использования  сжиженного газа | Норма на одного человека  в год в килограммах (баллонах) при составе семьи | |
| 1 человек | 2 человека  и более |
| 1. | При пользовании газовой плитой | 80 (4) | 60 (3) |
| 2. | При пользовании газовой плитой и газовой колонкой в домах: |  |  |
|  | с ванной | 160 (8) | 120 (6) |
|  | без ванны | 140 (7) | 100 (5) |

3. Нормативы потребления сжиженного газа на бытовые нужды населения от резервуарных установок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление использования  сжиженного газа | Единица измерения | Нормы потребления сжиженного газа на  1 человека в месяц |
| Приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя | килограммов | 13,75 |

Приложение N 7

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления на твердое топливо в домах,

не имеющих центрального отопления

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C7FC859BD2350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E613g5h6D) Правительства Оренбургской области

от 05.03.2013 N 173-п)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Норматив |
| 1. | Уголь | 71,8 килограмма условного топлива  на 1 кв. метр общей площади на год |
| 2. | Дрова | 10 куб. метров в год |

Приложение N 8

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному

и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

при наличии технической возможности установки коллективных,

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

с учетом повышающих коэффициентов на 2015 год

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C5F88891D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC0E612g5h5D) Правительства Оренбургской области

от 07.07.2015 N 527-п)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Город Бугуруслан | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 6,48 | 3,78 | 9,84 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями | 9,00 | - | 8,52 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 3,60 | - | 3,48 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,80 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| 6. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 3,60 | - | 3,48 |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, без душевых | 2,52 | - | 2,40 |
| 8. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 2,52 | - | - |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 5,40 | - | - |
| 10. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями, ваннами | 7,20 | - | - |
| Город Бузулук | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,64 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,22 | - | 3,22 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,90 | - | 3,90 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,63 | - | 4,63 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,67 | - | 10,67 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 10,94 | - | 10,94 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 7,12 | 3,83 | 10,94 |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от стационарных электрических водонагревателей и газовых котлов с водоподогревом | 10,94 | - | 10,94 |
| 11. | Общежития, в том числе: |  |  |  |
|  | с водопроводом, канализацией, без душевых | 2,56 | - | 2,56 |
| с водопроводом, канализацией, душевыми | 3,29 | - | 3,29 |
| с водопроводом, канализацией, душевыми, общими кухнями, прачечной | 4,01 | - | 4,01 |
| Город Гай | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральной канализацией, ваннами, горячим водоснабжением | 6,36 | 3,60 | 9,96 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 3,24 | 1,80 | 5,04 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 6,36 | 3,60 | 9,96 |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 9,96 | - | 9,96 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| Город Медногорск | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,65 | - | 3,65 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,65 | - | 3,65 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, газовыми водонагревателями, без унитазов | 5,47 | - | 5,47 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,47 | - | 5,47 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями, ваннами | 8,21 | - | 8,21 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 5,88 | 5,76 | 11,64 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, без ванн | 4,37 | 3,91 | 8,28 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением от бойлерных установок, ваннами | 11,64 | - | 11,64 |
| 9. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией | 2,20 | - | 2,20 |
| 10. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями | 3,65 | - | 3,65 |
| 11. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями | 2,96 | 1,72 | 4,68 |
| 12. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями и душевыми | 3,29 | 2,58 | 5,87 |
| 13. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,82 | - | - |
| 14. | Жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации | 2,56 | - | - |
| Город Новотроицк | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами | 5,29 | 3,83 | 8,76 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,93 | - | 6,57 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,38 | - | 4,02 |
| 4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых на этажах | 2,19 | 2,92 | 4,74 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,83 | - | - |
| Город Оренбург | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) | 6,24 | 5,40 | 11,64 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) при отсутствии централизованного приготовления горячей воды | 11,64 | - | 11,64 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,92 | - | 10,92 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 8,04 | - | 8,04 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,92 | - | 4,92 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,20 | - | 4,20 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, газовыми водонагревателями, без канализации | 4,20 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 3,60 | - | 3,60 |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 10. | Жилые дома и общежития с водопроводом и канализацией, без душа | 2,40 | - | 2,40 |
| 11. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,68 | - | - |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, ваннами, душами, прачечными и общими кухнями, горячим водоснабжением | 2,28 | 2,04 | 4,32 |
| 13. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, душами, горячим водоснабжением | 1,92 | 1,68 | 3,60 |
| 14. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,32 | - | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные центральной канализацией, при потреблении воды из уличной водоразборной колонки | 1,32 | - | 1,32 |
| 16. | Общежития с водопроводом без канализации | 0,72 | - | - |
| 17. | Общежития без внутренних водопроводов | 0,60 | - | - |
| Город Орск | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,45 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 2,70 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,22 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,34 | - | 4,34 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,47 | - | 5,47 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,83 | - | 6,83 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, быстродействующими газовыми водонагревателями, с 1 по 4 этаж в 5-этажных домах | 8,51 | - | 8,51 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, газовыми водонагревателями, 5 этаж в 5-этажных домах | 6,97 | - | 6,97 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,56 | - | 9,56 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения): |  |  |  |
| с 1 по 4 этажи в 5-этажных домах | 6,54 | 4,85 | 11,39 |
| 5 этаж в 5-этажных домах | 4,50 | 4,85 | 9,35 |
| с 1 по 7 этаж в 9-, 10-этажных домах | 6,54 | 4,85 | 11,39 |
| с 8 по 10 этаж в 9-, 10-этажных домах | 4,50 | 4,85 | 9,35 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом (бытовыми электроплитами), при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальными тепловыми пунктами горячего водоснабжения при наличии общедомового прибора учета на тепловую энергию) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения: |  |  |  |
| с 1 по 4 этажи в 5-этажных домах | 11,39 | - | 11,39 |
| 5 этаж в 5-этажных домах | 9,35 | - | 9,35 |
| с 1 по 7 этажи в 9-, 10-этажных домах | 11,39 | - | 11,39 |
| с 8 по 10 этажи в 9-, 10-этажных домах | 9,35 | - | 9,35 |
| 12. | Многоквартирные дома (коридорного типа) и общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 2,21 | 1,65 | 3,86 |
| 13. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 3,07 | 1,93 | 5,00 |
| 14. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах (секция) | 3,69 | 2,69 | 6,38 |
| 15. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 5,47 | - | - |
| 16. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,83 | - | - |
| 17. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 8,17 | - | - |
| Город Сорочинск | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,64 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,65 | - | 3,65 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,38 | - | 4,38 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,11 | - | 5,11 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,56 | - | 6,56 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 5,33 | 3,79 | 9,12 |
| Абдулинский район | | | | |
| 1. | Многоквартирные дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 3,65 | - | 3,29 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 2,56 | - | 2,18 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,64 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом | 1,27 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | - |
| Адамовский район | | | | |
| Адамовский, Речной, Шильдинский поссоветы, Аниховский, Брацлавский, Елизаветинский, Комсомольский, Майский, Обильновский, Совхозный, Теренсайский, Юбилейный сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 3,60 | - | 3,60 |
| 2. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - |
| Акбулакский район | | | | |
| Акбулакский район (кроме Карповского сельсовета) | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 1,46 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 3,65 | - | 3,65 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,74 | - | 4,74 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями (газовыми и электрическими) с многоточечным водоразбором | 6,38 | - | 6,38 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, горячим водоснабжением, газом, канализацией | 4,56 | 3,12 | 7,68 |
| 8. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 2,56 | - | 2,56 |
| 9. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 3,65 | - | 3,65 |
| Карповский сельсовет Акбулакского района | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,56 | - | - |
| Александровский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,88 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, унитазом, без ванн | 3,60 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 3,60 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, унитазами, без ванн | 4,32 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,40 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе, унитазом | 6,12 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,76 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями и унитазами | 6,48 | - | - |
| Асекеевский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,45 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 1,82 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и водонагревателями | 6,12 | - | - |
| Беляевский район | | | | |
| Беляевский, Белогорский, Бурлыкский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,09 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,82 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 2,92 | - | 2,92 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 3,65 | - | 3,65 |
| Буртинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,40 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 3,65 | - | - |
| Днепровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,09 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 1,82 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 3,65 | - | - |
| Дубенский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,38 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 4,38 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,95 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 7,60 | - | - |
| Донской сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,92 | - | - |
| Карагачский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,31 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 1,93 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 3,65 | - | - |
| Ключевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,09 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,20 | - | - |
| Крючковский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,82 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 3,65 | - | - |
| Раздольный сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,82 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,20 | - | - |
| Бугурусланский район | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,56 | - | 7,56 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями, без ванн | 4,56 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,88 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| Бузулукский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,62 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,60 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,14 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,86 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,76 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,12 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 9,36 | - | - |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, с газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 5,58 | 3,78 | 9,36 |
| Гайский район | | | | |
| Губерлинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,45 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,10 | - | - |
| Ириклинский поссовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,82 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,18 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,92 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,01 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,56 | - | - |
| Камейкинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,45 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,54 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,10 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,65 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,56 | - | - |
| Колпакский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 1,82 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,28 | - | - |
| Новониколаевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации | 1,45 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,28 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,65 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,74 | - | - |
| Новопетропавловский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 1,45 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 3,10 | - | - |
| Репинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,18 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,65 | - | - |
| Халиловский поссовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,63 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,82 | - | - |
| 3. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,92 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,46 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн, с горячим водоснабжением, в том числе: |  |  |  |
| отопительный период | 3,65 | 1,82 | 5,47 |
| межотопительный период | 3,65 | - | 3,65 |
| 6. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,74 | - | - |
| Грачевский район | | | | |
| Александровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,97 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,26 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,81 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,21 | - | - |
| Верхнеигнашкинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,60 | - | - |
| Грачевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 2,70 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 5,04 | - | 5,04 |
| Ероховский, Ключевский, Новоникольский, Побединский, Подлесный, Русскоигнашкинский, Старояшкинский, Таллинский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, | 2,70 | - | - |
| без канализации | - | - | - |
| Петрохерсонецкий сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,16 | - | - |
| Ягодинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,16 | - | - |
| Домбаровский район | | | | |
| Ащебутакский, Заречный, Заринский, Красночабанский, Полевой сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,82 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,65 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,47 | - | - |
| Домбаровский поссовет, Домбаровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,82 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,65 | - | 3,65 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 5,47 | - | 5,47 |
| Илекский район | | | | |
| Димитровский, Кардаиловский, Студеновский, Привольный сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и ваннами | 5,40 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,00 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,46 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | - |
| Илекский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами | 5,40 | - | 5,40 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,00 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,46 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | - |
| Красноярский, Нижнеозернинский, Рассыпнянский, Сладковский сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,39 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, без ванн | 3,30 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,64 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| Кваркенский район | | | | |
| Айдырлинский поссовет, Аландский, Бриентский, Зеленодольский, Кваркенский, Кировский, Новооренбургский, Приморский, Просторский сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 5,40 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,70 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 5,40 | - | 5,12 |
| Коминтерновский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 5,40 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,94 | - | - |
| Красноярский поссовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 5,40 | - | 5,13 |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,59 | - | - |
| Таналыкский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 5,40 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,00 | - | - |
| Уральский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 5,40 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,88 | - | - |
| Уртазымский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 5,40 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,58 | - | - |
| Красногвардейский район | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 4,80 | - | 4,44 |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - |
| 4. | Общежития с водопроводом и канализацией | 2,64 | - | 2,38 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 6. | Потребление воды из водоразборной колонки, установленной на территории домовладения | 1,80 | - | - |
| Кувандыкский район | | | | |
| Город Кувандык | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,56 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 3,48 | - | 3,12 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,44 | - | 3,96 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,52 | - | 4,92 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,96 | - | 6,24 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,68 | - | 6,84 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельно стоящих котельных | 5,64 | 3,84 | 8,52 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением от отдельно стоящих котельных, без газа | 4,44 | 2,88 | 6,60 |
| Первомайский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,45 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,57 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 3,47 | - | - |
| Краснознаменский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,57 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 4,38 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,94 | - | - |
| Куруильский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,57 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 3,47 | - | 2,64 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 4,38 | - | 3,36 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,47 | - | 4,18 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,94 | - | 5,29 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,67 | - | 5,86 |
| Новоракитянский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,57 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 3,47 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,38 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,47 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с газовыми водонагревателями | 6,94 | - | - |
| Саринский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом без канализации | 2,55 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,38 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,38 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,84 | - | - |
| Мухамедьяровский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,57 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 3,47 | - | - |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,38 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,94 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 7,67 | - | - |
| Ильинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,78 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,91 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,11 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,22 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 5,33 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,66 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,45 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,32 | - | - |
| Красносакмарский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,57 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 3,46 | - | 3,46 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,38 | - | 4,38 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,47 | - | 5,47 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями | 6,92 | - | 6,92 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,66 | - | 7,66 |
| Оноприеновский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,57 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 3,47 | - | 3,47 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,38 | - | 4,38 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,47 | - | 5,47 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,94 | - | 6,94 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,67 | - | 7,67 |
| Новосимбирский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,38 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,54 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 5,63 | - | 1,48 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 7,12 | - | 1,86 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 8,88 | - | 2,33 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 11,26 | - | 2,94 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 12,44 | - | 3,25 |
| Новоуральский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,85 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 0,91 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,49 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,03 | - | 1,62 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 2,56 | - | 2,05 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,19 | - | 2,57 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,06 | - | 3,25 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 4,48 | - | 3,59 |
| Ибрагимовский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,96 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,11 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,43 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,66 | - | 2,42 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,88 | - | 3,14 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,36 | - | 3,94 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,31 | - | 4,98 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,30 | - | 5,51 |
| Новопокровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,84 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,99 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 4,06 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, с газом, без ванн | 5,12 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,41 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,11 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,96 | - | - |
| Маячный сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,21 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,30 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,11 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,87 | - | 1,20 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,62 | - | 1,52 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,55 | - | 1,91 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,75 | - | 2,40 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,35 | - | 2,66 |
| Чеботаревский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,57 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 3,47 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,38 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,47 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,94 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,67 | - | - |
| Новосаринский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,57 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,00 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 3,47 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,38 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,47 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,94 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,67 | - | - |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,47 | - | - |
| Зиянчуринский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,57 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 3,46 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 4,38 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,92 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,66 | - | - |
| Уральский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,64 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,76 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,72 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,88 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,44 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газом, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,21 | - | - |
| Курманаевский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,40 | - | - |
| Матвеевский район | | | | |
| Азаматовский, Емельяновский, Кинельский, Кузькинский, Кульчумский, Матвеевский, Новоашировский, Сарай-Гирский, Староашировский, Старокутлумбетьевский, Староякуповский, Тимошкинский, Новожедринский, Новоузелинский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,27 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,88 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 3,65 | - | 3,65 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,38 | - | 4,38 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, электрическими водонагревателями | 4,74 | - | 4,74 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,84 | - | 5,84 |
| Новоорский район | | | | |
| Будамшинский, Горьковский, Добровольский, Приреченский, Чапаевский, Кумакский, Караганский сельсоветы, Новоорский поссовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,32 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 2,16 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами | 3,60 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,40 | - | 5,40 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,40 | - | 5,40 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, электрическими и газовыми водонагревателями с одноточечным водоразбором | 6,84 | - | 6,84 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, электрическими и газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,56 | - | 7,56 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 9,00 | 3,60 | 9,00 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 5,40 | 3,60 | 9,00 |
| 11. | Общежития с водопроводом, без душевых | 2,52 | - | 2,52 |
| 12. | Общежития с водопроводом, с общими душевыми | 3,00 | - | 3,00 |
| 13. | Общежития с водопроводом, душевыми при всех жилых комнатах | 6,12 | - | - |
| 14. | Общежития с водопроводом, общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 8,04 | - | - |
| Энергетикский поссовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами, газом | 7,80 | 3,60 | 11,40 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 3,06 | 2,52 | 5,58 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации и горячего водоснабжения | 11,28 | - | - |
| 4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 2,16 | 1,80 | 3,96 |
| Новосергиевский район | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 5,47 | - | 5,22 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,65 | - | 3,47 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,92 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,27 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,09 | - | - |
| Октябрьский район | | | | |
| Октябрьский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,32 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,40 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,48 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,84 | - | 6,84 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,00 | - | 9,00 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 9,00 | - | 9,00 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением отдельных котельных и тепловых сетей | 5,16 | 3,84 | 9,00 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением отдельных котельных и тепловых сетей, без газа | 5,16 | 3,84 | 9,00 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами | 9,00 | - | - |
| Марьевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,32 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 6,84 | - | - |
| Успенский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом и газом | 4,20 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| Новоникитинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,88 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,60 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,48 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,84 | - | - |
| Комиссаровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,20 | - | - |
| Краснооктябрьский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с газом, водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - |
| 3. | Жилые дома с газом, водопроводом, выгребными ямами | 2,88 | - | - |
| Российский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,48 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 4,20 | - | - |
| Имангуловский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,80 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 2,88 | - | - |
| Уранбашский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 2,52 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,20 | - | - |
| Новотроицкий сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 4,20 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, ваннами | 4,68 | - | - |
| Нижнегумбетовский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с газом, водопроводом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,20 | - | - |
| Булановский, Белозерский, Ильинский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,20 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,92 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями, ваннами | 5,52 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,32 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,32 | - | - |
| Васильевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,20 | - | - |
| Оренбургский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,28 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,64 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,65 | - | 3,29 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,65 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,02 | - | 3,61 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,02 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,11 | - | 4,60 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,11 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,58 | - | 5,92 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,58 | - | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,03 | - | 7,22 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,03 | - | - |
| 13. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 14. | Жилые дома с водопроводом, без газа и канализации | 2,18 | - | - |
| 15. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 3,65 | 2,04 | 5,69 |
| Красноуральский сельсовет, село Старица | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, душами, без ванн | 4,15 | 2,95 | 7,10 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, сидячими ваннами длиной до 1200 мм, оборудованными душами | 4,45 | 3,31 | 7,76 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм, оборудованными душами | 4,64 | 3,54 | 8,18 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1650 до 1700 мм, оборудованными душами | 4,70 | 3,60 | 8,30 |
| Первомайский район | | | | |
| Володарский, Первомайский, Красновский, Ленинский, Малозайкинский, Мирошкинский, Пылаевский, Революционный, Рубежинский, Соболевский, Советский, Тюльпанский, Уральский, Фурмановский, Шапошниковский сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, центральным горячим водоснабжением | 3,80 | 2,94 | 6,74 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, без центрального горячего водоснабжения | 3,80 | - | 3,80 |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,09 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,46 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,92 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями | 4,56 | - | 4,56 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями | 4,56 | - | - |
| Сергиевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,09 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,46 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,92 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями | 4,38 | - | - |
| Переволоцкий район | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,48 | - | 3,48 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 4,32 | - | 4,32 |
| 4. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,08 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,40 | - | 5,40 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,84 | - | 6,84 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,56 | - | 7,56 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, централизованным горячим водоснабжением, мойками и душами | 7,08 | 3,12 | 10,20 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, централизованным горячим водоснабжением, сидячими ваннами, душами | 8,28 | 3,24 | 11,52 |
| 10. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 11. | Общежития без водопровода | 0,55 | - | - |
| 12. | Общежития с водопроводом, без канализации | 0,73 | - | - |
| 13. | Общежития с водопроводом, выгребными ямами, без душевых | 2,76 | - | - |
| 14. | Общежития с водопроводом, выгребными ямами, душевыми | 3,65 | - | - |
| Пономаревский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,56 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 2,88 | - | 2,88 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 3,60 | - | 3,60 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,32 | - | 4,32 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 5,40 | - | 5,40 |
| Сакмарский район | | | | |
| Никольский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,40 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 3,60 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 4,20 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 5,76 | - | - |
| Беловский, Каменский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,76 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,60 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 4,80 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 6,00 | - | - |
| Сакмарский, Марьевский, Егорьевский, Белоусовский, Краснокоммунарский, Украинский, Архиповский, Татаро-Каргалинский, Среднекаргальский, Светлый сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,80 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,00 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 5,40 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 6,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 6,96 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без водонагревателей | 8,16 | - | 7,80 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 9,00 | - | 8,52 |
| Верхнечебеньковский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,80 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,00 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 5,40 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 6,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 6,96 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 5,76 | - | - |
| Дмитриевский, Тимашевский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,40 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,60 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 4,20 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, ваннами | 4,68 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 4,92 | - | 4,68 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 5,76 | - | 5,52 |
| Саракташский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,44 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 3,60 | - | 3,42 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,24 | - | 3,07 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,92 | - | 4,68 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,24 | - | 5,88 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 9,12 | 2,40 | 8,64 |
| Светлинский район | | | | |
| Светлинский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 6,90 | 1,38 | 8,28 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, электрическими или газовыми водонагревателями | 8,28 | - | 8,28 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячей воды, с ваннами | 5,52 | - | 5,52 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячей воды и ванн | 4,44 | - | 4,44 |
| 5. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,80 | - | - |
| Актюбинский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,52 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,28 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 4,56 | - | - |
| Восточный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,52 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,28 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,33 | - | - |
| Гостеприимный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,44 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,00 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,80 | - | - |
| Коскульский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,72 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,48 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,16 | - | - |
| Озерный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,44 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,20 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,80 | - | - |
| Спутниковский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,52 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,28 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,32 | - | - |
| Степной сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,04 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,80 | - | - |
| Тобольский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,64 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,40 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 5,16 | - | - |
| Целинный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,56 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,80 | - | - |
| Северный район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 3,60 | - | 3,60 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 4,32 | - | 4,32 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | 6,00 | - | 6,00 |
| Соль-Илецкий район | | | | |
| Боевогорский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,32 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,88 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - |
| 4. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,61 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,10 | - | - |
| Ветлянский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 5,04 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,56 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,63 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной колонки | 1,08 | - | - |
| Григорьевский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,57 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,56 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| Дружбинский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,01 | - | - |
| Изобильный, Красномаякский, Кумакский, Михайловский, Первомайский, Тамар-Уткульский, Трудовой, Цвиллингский сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,92 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,63 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| Перовский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 3,60 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,63 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| Пригородный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| Саратовский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,92 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,12 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| Троицкий сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,56 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,63 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - |
| Угольный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,24 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,12 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,98 | - | - |
| Город Соль-Илецк | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,10 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,61 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,61 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 3,47 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом (артезианской скважиной), центральной канализацией, ваннами | 4,93 | - | 4,67 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 4,93 | 3,10 | 7,63 |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими кухнями и прачечной | 2,74 | - | 2,59 |
| Сорочинский район | | | | |
| Баклановский, Федоровский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,63 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,54 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,38 | - | - |
| Бурдыгинский, Войковский, Романовский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,54 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,65 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, ваннами, выгребными ямами | 5,47 | - | - |
| Гамалеевский, Матвеевский, Пронькинский, Родинский, Рощинский, Первокрасный, Толкаевский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,63 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,65 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 5,11 | - | - |
| Михайловский Первый, Михайловский Второй сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,56 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,38 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями | 6,56 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,11 | - | - |
| Николаевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,63 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,70 | - | - |
| Ташлинский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,82 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,88 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,60 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,92 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе, с унитазами и ваннами | 5,40 | - | 5,40 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, унитазами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,30 | - | 7,30 |
| Тоцкий район | | | | |
| Богдановский, Верхнебузулукский, Задорожный, Злобинский, Кирсановский, Ковыляевский, Логачевский, Малоремизенский, Мананниковский, Невежкинский, Медведский, Молодежный, Павло-Антоновский, Погроминский, Преображенский, Пристанционный, Приютинский, Саиновский, Свердловский, Суворовский, Тоцкий сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами | 3,36 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с газом, выгребными ямами | 3,96 | - | - |
| 4. | Многоквартирные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,68 | - | 4,50 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,36 | - | 6,24 |
| 6. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, общими душевыми | 1,44 | 1,80 | - |
| 8. | Общежития с водопроводом, канализацией | 2,16 | - | - |
| Зареченский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 0,48 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,08 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, газа | 3,65 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с газом | 4,38 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,86 | - | 4,62 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,56 | - | 7,56 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и сидячими ваннами | 8,28 | 3,84 | 12,12 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и ваннами | 4,86 | 4,14 | 9,00 |
| 9. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, общими душевыми | 1,44 | 1,80 | 3,24 |
| 10. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми при всех жилых комнатах | 4,68 | 2,88 | 7,56 |
| 11. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и ваннами | 4,32 | 6,48 | 10,80 |
| Тюльганский район | | | | |
| Благодарновский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми колонками | 3,65 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 3,65 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,88 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Алмалинский, Благовещенский, Городецкий, Екатеринославский, Ивановский, Ключевский, Нововасильевский, Разномойский, Репьевский, Ташлинский, Троицкий сельсоветы, Тюльганский поссовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением | 5,28 | 3,84 | 9,12 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми колонками | 5,40 | - | 5,40 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 5,16 | - | 5,16 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,84 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 6. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Тугустемирский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми колонками | 5,40 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,16 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,32 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,52 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Чапаевский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,50 | - | - |
| Шарлыкский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,09 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,28 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и водонагревателей | 2,92 | - | 2,63 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,38 | - | 3,94 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией с газовыми водонагревателями | 5,47 | - | 4,93 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,02 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми и электрическими водонагревателями | 4,93 | - | - |
| Ясненский район | | | | |
| Город Ясный | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, ваннами | 6,57 | 2,56 | 9,13 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 9,13 | - | 9,13 |
| 3. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, без ванн и душа | 5,26 | 1,53 | 6,79 |
| 4. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душем, без ванн | 5,26 | 1,64 | 6,89 |
| 5. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 5,26 | 2,04 | 7,30 |
| Акжарский, Веселовский, Еленовский, Комаровский, Кумакский, Новосельский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водозаборной колонки | 1,32 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации | 2,20 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,48 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,47 | - | - |
| ЗАТО Комаровский | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 5,29 | 3,83 | 9,12 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 5,26 | 1,64 | 6,89 |

Приложение N 9

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному

и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

при наличии технической возможности установки коллективных,

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

с учетом повышающих коэффициентов на 2016 год

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C5F88891D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC3EE16g5h9D) Правительства Оренбургской области

от 07.07.2015 N 527-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | | | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Город Бугуруслан | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 7,56 | 4,41 | 11,48 | 8,10 | 4,73 | 12,30 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями | 10,50 | - | 9,94 | 11,25 | - | 10,65 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 4,20 | - | 4,06 | 4,50 | - | 4,35 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 6. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 4,20 | - | 4,06 | 4,50 | - | 4,35 |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, без душевых | 2,94 | - | 2,80 | 3,15 | - | 3,00 |
| 8. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 10. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями, ваннами | 8,40 | - | - | 9,00 | - | - |
| Город Бузулук | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,92 | - | - | 2,06 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,75 | - | 3,75 | 4,02 | - | 4,02 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,55 | - | 4,55 | 4,88 | - | 4,88 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,40 | - | 5,40 | 5,79 | - | 5,79 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 12,45 | - | 12,45 | 13,34 | - | 13,34 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 12,77 | - | 12,77 | 13,68 | - | 13,68 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 8,30 | 4,47 | 12,77 | 8,90 | 4,79 | 13,68 |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от стационарных электрических водонагревателей и газовых котлов с водоподогревом | 12,77 | - | 12,77 | 13,68 | - | 13,68 |
| 11. | Общежития, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| с водопроводом, канализацией, без душевых | 2,98 | - | 2,98 | 3,20 | - | 3,20 |
| с водопроводом, канализацией, душевыми | 3,84 | - | 3,84 | 4,11 | - | 4,11 |
| с водопроводом, канализацией, душевыми, общими кухнями, прачечной | 4,68 | - | 4,68 | 5,01 | - | 5,01 |
| Город Гай | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральной канализацией, ваннами, горячим водоснабжением | 7,42 | 4,20 | 11,62 | 7,95 | 4,50 | 12,45 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 3,78 | 2,10 | 5,88 | 4,05 | 2,25 | 6,30 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 7,42 | 4,20 | 11,62 | 7,95 | 4,50 | 12,45 |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 11,62 | - | 11,62 | 12,45 | - | 12,45 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Город Медногорск | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, газовыми водонагревателями, без унитазов | 6,38 | - | 6,38 | 6,84 | - | 6,84 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 6,38 | - | 6,38 | 6,84 | - | 6,84 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями, ваннами | 9,58 | - | 9,58 | 10,26 | - | 10,26 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 6,86 | 6,72 | 13,58 | 7,35 | 7,20 | 14,55 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, без ванн | 5,10 | 4,56 | 9,66 | 5,46 | 4,89 | 10,35 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением от бойлерных установок, ваннами | 13,58 | - | 13,58 | 14,55 | - | 14,55 |
| 9. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией | 2,56 | - | 2,56 | 2,75 | - | 2,75 |
| 10. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| 11. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями | 3,46 | 2,00 | 5,46 | 3,71 | 2,15 | 5,85 |
| 12. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями и душевыми | 3,84 | 3,01 | 6,85 | 4,11 | 3,23 | 7,34 |
| 13. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 14. | Жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| Город Новотроицк | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами | 6,17 | 4,47 | 10,22 | 6,62 | 4,79 | 10,95 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,09 | - | 7,67 | 8,67 | - | 8,21 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,11 | - | 4,68 | 5,48 | - | 5,02 |
| 4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых на этажах | 2,56 | 3,41 | 5,54 | 2,74 | 3,65 | 5,93 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| Город Оренбург | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) | 7,28 | 6,30 | 13,58 | 7,80 | 6,75 | 14,55 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) при отсутствии централизованного приготовления горячей воды | 13,58 | - | 13,58 | 14,55 | - | 14,55 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 12,74 | - | 12,74 | 13,65 | - | 13,65 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 9,38 | - | 9,38 | 10,05 | - | 10,05 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,74 | - | 5,74 | 6,15 | - | 6,15 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,90 | - | 4,90 | 5,25 | - | 5,25 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, газовыми водонагревателями, без канализации | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 4,20 | - | 4,20 | 4,50 | - | 4,50 |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 10. | Жилые дома и общежития с водопроводом и канализацией, без душа | 2,80 | - | 2,80 | 3,00 | - | 3,00 |
| 11. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, ваннами, душами, прачечными и общими кухнями, горячим водоснабжением | 2,66 | 2,38 | 5,04 | 2,85 | 2,55 | 5,40 |
| 13. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, душами, горячим водоснабжением | 2,24 | 1,96 | 4,20 | 2,40 | 2,10 | 4,50 |
| 14. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,54 | - | - | 1,65 | - | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные центральной канализацией, при потреблении воды из уличной водоразборной колонки | 1,54 | - | 1,54 | 1,65 | - | 1,65 |
| 16. | Общежития с водопроводом, без канализации | 0,84 | - | - | 0,90 | - | - |
| 17. | Общежития без внутренних водопроводов | 0,70 | - | - | 0,75 | - | - |
| Город Орск | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,69 | - | - | 1,82 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 3,15 | - | - | 3,38 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,75 | - | - | 4,02 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 5,07 | - | 5,07 | 5,43 | - | 5,43 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 6,38 | - | 6,38 | 6,84 | - | 6,84 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,97 | - | 7,97 | 8,54 | - | 8,54 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, быстродействующими газовыми водонагревателями, с 1 по 4 этаж в 5-этажных домах | 9,93 | - | 9,93 | 10,64 | - | 10,64 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, газовыми водонагревателями, 5 этаж в 5-этажных домах | 8,13 | - | 8,13 | 8,72 | - | 8,72 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 11,16 | - | 11,16 | 11,96 | - | 11,96 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения): |  |  |  |  |  |  |
| с 1 по 4 этаж в 5-этажных домах | 7,63 | 5,66 | 13,29 | 8,17 | 6,06 | 14,24 |
| 5 этаж в 5-этажных домах | 5,25 | 5,66 | 10,91 | 5,62 | 6,06 | 11,69 |
| с 1 по 7 этаж в 9-, 10-этажных домах | 7,63 | 5,66 | 13,29 | 8,17 | 6,06 | 14,24 |
| с 8 по 10 этажи в 9-, 10-этажных домах | 5,25 | 5,66 | 10,91 | 5,62 | 6,06 | 11,69 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом (бытовыми электроплитами), при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальными тепловыми пунктами горячего водоснабжения при наличии общедомового прибора учета на тепловую энергию) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| с 1 по 4 этажи в 5-этажных домах | 13,29 | - | 13,29 | 14,24 | - | 14,24 |
| 5 этаж в 5-этажных домах | 10,91 | - | 10,91 | 11,69 | - | 11,69 |
| с 1 по 7 этаж в 9-, 10-этажных домах | 13,29 | - | 13,29 | 14,24 | - | 14,24 |
| с 8 по 10 этажи в 9-, 10-этажных домах | 10,91 | - | 10,91 | 11,69 | - | 11,69 |
| 12. | Многоквартирные дома (коридорного типа) и общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 2,58 | 1,93 | 4,51 | 2,76 | 2,07 | 4,83 |
| 13. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 3,59 | 2,25 | 5,84 | 3,84 | 2,41 | 6,26 |
| 14. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах (секция) | 4,31 | 3,14 | 7,45 | 4,62 | 3,36 | 7,98 |
| 15. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 6,38 | - | - | 6,84 | - | - |
| 16. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,97 | - | - | 8,54 | - | - |
| 17. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 9,53 | - | - | 10,22 | - | - |
| Город Сорочинск | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,92 | - | - | 2,06 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,11 | - | 5,11 | 5,48 | - | 5,48 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,96 | - | 5,96 | 6,39 | - | 6,39 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,66 | - | 7,66 | 8,21 | - | 8,21 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 6,22 | 4,42 | 10,64 | 6,66 | 4,74 | 11,40 |
| Абдулинский район | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 4,26 | - | 3,84 | 4,56 | - | 4,11 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 2,98 | - | 2,55 | 3,20 | - | 2,73 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,92 | - | - | 2,06 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 5. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | - | 1,14 | - | - |
| Адамовский район | | | | | | | |
| Адамовский, Речной, Шильдинский поссоветы, Аниховский, Брацлавский, Елизаветинский, Комсомольский, Майский, Обильновский, Совхозный, Теренсайский, Юбилейный сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 4,20 | - | 4,20 | 4,50 | - | 4,50 |
| 2. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,40 | - | - | 1,50 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| Акбулакский район | | | | | | | |
| Акбулакский район (кроме Карповского сельсовета) | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,71 | - | - | 1,83 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 1,71 | - | - | 1,83 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,53 | - | 5,53 | 5,93 | - | 5,93 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями (газовыми и электрическими) с многоточечным водоразбором | 7,45 | - | 7,45 | 7,98 | - | 7,98 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, горячим водоснабжением, газом, канализацией | 5,32 | 3,64 | 8,96 | 5,70 | 3,90 | 9,60 |
| 8. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 2,98 | - | 2,98 | 3,20 | - | 3,20 |
| 9. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| Карповский сельсовет Акбулакского района | | | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,82 | - | - | 1,95 | - | - |
| Александровский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, унитазом, без ванн | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, унитазами, без ванн | 5,04 | - | - | 5,40 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе, унитазом | 7,14 | - | - | 7,65 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,72 | - | - | 7,20 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями и унитазами | 7,56 | - | - | 8,10 | - | - |
| Асекеевский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,69 | - | - | 1,82 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и водонагревателями | 7,14 | - | - | 7,65 | - | - |
| Беляевский район | | | | | | | |
| Беляевский, Белогорский, Бурлыкский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | 1,37 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 3,40 | - | 3,40 | 3,65 | - | 3,65 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| Буртинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,80 | - | - | 3,00 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| Днепровский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | 1,37 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| Дубенский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,77 | - | - | 2,97 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,94 | - | - | 7,44 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 8,86 | - | - | 9,50 | - | - |
| Донской сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,24 | - | - | 2,40 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,24 | - | - | 2,40 | - | - |
| Карагачский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,53 | - | - | 1,64 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,25 | - | - | 2,42 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| Ключевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | 1,37 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,56 | - | - | 2,75 | - | - |
| Крючковский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,71 | - | - | 1,83 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| Раздольный сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,56 | - | - | 2,75 | - | - |
| Бугурусланский район | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,82 | - | 8,82 | 9,45 | - | 9,45 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями, без ванн | 5,32 | - | - | 5,70 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Бузулукский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,47 | - | - | 1,58 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,89 | - | - | 2,03 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,83 | - | - | 5,18 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,67 | - | - | 6,08 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,72 | - | - | 7,20 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,14 | - | - | 7,65 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 10,92 | - | - | 11,70 | - | - |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 6,51 | 4,41 | 10,92 | 6,98 | 4,73 | 11,70 |
| Гайский район | | | | | | | |
| Губерлинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,69 | - | - | 1,82 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,61 | - | - | 3,87 | - | - |
| Ириклинский поссовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,55 | - | - | 2,73 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,40 | - | - | 3,65 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,68 | - | - | 5,01 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,66 | - | - | 8,21 | - | - |
| Камейкинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,69 | - | - | 1,82 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,97 | - | - | 3,18 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,61 | - | - | 3,87 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,66 | - | - | 8,21 | - | - |
| Колпакский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,06 | - | - | 1,14 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,82 | - | - | 4,10 | - | - |
| Новониколаевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации | 1,69 | - | - | 1,82 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,82 | - | - | 4,10 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,87 | - | - | 8,43 | - | - |
| Новопетропавловский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 1,69 | - | - | 1,82 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 3,61 | - | - | 3,87 | - | - |
| Репинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,55 | - | - | 2,73 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| Халиловский поссовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,90 | - | - | 2,04 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 3. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 3,40 | - | - | 3,65 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,03 | - | - | 4,32 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн, с горячим водоснабжением, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| отопительный период | 4,26 | 2,13 | 6,38 | 4,56 | 2,28 | 6,84 |
| межотопительный период | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| 6. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,87 | - | - | 8,43 | - | - |
| Грачевский район | | | | | | | |
| Александровский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,13 | - | - | 1,22 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,63 | - | - | 2,82 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,28 | - | - | 3,51 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,91 | - | - | 5,27 | - | - |
| Верхнеигнашкинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| Грачевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,47 | - | - | 1,58 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 3,15 | - | - | 3,38 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 5,88 | - | 5,88 | 6,30 | - | 6,30 |
| Ероховский, Ключевский, Новоникольский, Побединский, Подлесный, Русскоигнашкинский, Старояшкинский, Таллинский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,47 | - | - | 1,58 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,15 | - | - | 3,38 | - | - |
| Петрохерсонецкий сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,52 | - | - | 2,70 | - | - |
| Ягодинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,52 | - | - | 2,70 | - | - |
| Домбаровский район | | | | | | | |
| Ащебутакский, Заречный, Заринский, Красночабанский, Полевой сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 6,38 | - | - | 6,84 | - | - |
| Домбаровский поссовет, Домбаровский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 6,38 | - | 6,38 | 6,84 | - | 6,84 |
| Илекский район | | | | | | | |
| Димитровский, Кардаиловский, Студеновский, Привольный сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и ваннами | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,50 | - | - | 3,75 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,71 | - | - | 1,83 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,40 | - | - | 1,50 | - | - |
| Илекский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами | 6,30 | - | 6,30 | 6,75 | - | 6,75 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,50 | - | - | 3,75 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,71 | - | - | 1,83 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,40 | - | - | 1,50 | - | - |
| Красноярский, Нижнеозернинский, Рассыпнянский, Сладковский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,12 | - | - | 5,49 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, без ванн | 3,85 | - | - | 4,13 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,92 | - | - | 2,06 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,71 | - | - | 1,83 | - | - |
| Кваркенский район | | | | | | | |
| Айдырлинский поссовет, Аландский, Бриентский, Зеленодольский, Кваркенский, Кировский, Новооренбургский, Приморский, Просторский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,15 | - | - | 3,38 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 6,30 | - | 5,98 | 6,75 | - | 6,41 |
| Коминтерновский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,43 | - | - | 3,68 | - | - |
| Красноярский поссовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 6,30 | - | 5,99 | 6,75 | - | 6,41 |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,02 | - | - | 3,24 | - | - |
| Таналыкский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,50 | - | - | 3,75 | - | - |
| Уральский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| Уртазымский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,01 | - | - | 3,23 | - | - |
| Красногвардейский район | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 5,60 | - | 5,18 | 6,00 | - | 5,55 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 3. | Общежития с водопроводом и канализацией | 3,08 | - | 2,77 | 3,30 | - | 2,97 |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 5. | Потребление воды из водоразборной колонки, установленной на территории домовладения | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| Кувандыкский район | | | | | | | |
| Город Кувандык | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,82 | - | - | 1,95 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,06 | - | 3,64 | 4,35 | - | 3,90 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,18 | - | 4,62 | 5,55 | - | 4,95 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,44 | - | 5,74 | 6,90 | - | 6,15 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями | 8,12 | - | 7,28 | 8,70 | - | 7,80 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,96 | - | 7,98 | 9,60 | - | 8,55 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельно стоящих котельных | 6,58 | 4,48 | 9,94 | 7,05 | 4,80 | 10,65 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением от отдельно стоящих котельных, без газа | 5,18 | 3,36 | 7,70 | 5,55 | 3,60 | 8,25 |
| Первомайский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,69 | - | - | 1,82 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 4,05 | - | - | 4,34 | - | - |
| Краснознаменский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,09 | - | - | 8,67 | - | - |
| Куруильский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,05 | - | 3,08 | 4,34 | - | 3,30 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,11 | - | 3,92 | 5,48 | - | 4,20 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,38 | - | 4,87 | 6,84 | - | 5,22 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,09 | - | 6,17 | 8,67 | - | 6,62 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,95 | - | 6,83 | 9,59 | - | 7,32 |
| Новоракитянский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,05 | - | - | 4,34 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,38 | - | - | 6,84 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с газовыми водонагревателями | 8,09 | - | - | 8,67 | - | - |
| Саринский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - | 1,82 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом без канализации | 2,98 | - | - | 3,19 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 5,11 | - | - | 5,47 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с газовыми водонагревателями | 7,45 | - | - | 7,98 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,15 | - | - | 9,80 | - | - |
| Мухамедьяровский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,05 | - | - | 4,34 | - | - |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, с газовыми водонагревателями | 8,09 | - | - | 8,67 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 8,95 | - | - | 9,59 | - | - |
| Ильинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,07 | - | - | 2,22 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,23 | - | - | 2,39 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,63 | - | - | 3,89 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,93 | - | - | 5,28 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 6,22 | - | - | 6,66 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,77 | - | - | 8,33 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,86 | - | - | 10,56 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,88 | - | - | 11,66 | - | - |
| Красносакмарский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,03 | - | 4,03 | 4,32 | - | 4,32 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,11 | - | 5,11 | 5,48 | - | 5,48 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,38 | - | 6,38 | 6,84 | - | 6,84 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями | 8,08 | - | 8,08 | 8,66 | - | 8,66 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,93 | - | 8,93 | 9,57 | - | 9,57 |
| Оноприеновский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,05 | - | 4,05 | 4,34 | - | 4,34 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,11 | - | 5,11 | 5,48 | - | 5,48 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,38 | - | 6,38 | 6,84 | - | 6,84 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,09 | - | 8,09 | 8,67 | - | 8,67 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,95 | - | 8,95 | 9,59 | - | 9,59 |
| Новосимбирский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,77 | - | - | 2,97 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,97 | - | - | 3,18 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,84 | - | - | 5,19 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 6,57 | - | 1,72 | 7,04 | - | 1,85 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 8,30 | - | 2,17 | 8,90 | - | 2,33 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 10,36 | - | 2,72 | 11,10 | - | 2,91 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 13,13 | - | 3,43 | 14,07 | - | 3,68 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 14,52 | - | 3,79 | 15,56 | - | 4,07 |
| Новоуральский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,99 | - | - | 1,07 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,06 | - | - | 1,14 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,74 | - | - | 1,86 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,37 | - | 1,89 | 2,54 | - | 2,03 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 2,98 | - | 2,39 | 3,20 | - | 2,57 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,72 | - | 3,00 | 3,99 | - | 3,21 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,73 | - | 3,79 | 5,07 | - | 4,07 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 5,22 | - | 4,19 | 5,60 | - | 4,49 |
| Ибрагимовский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,28 | - | - | 2,45 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,46 | - | - | 2,64 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,00 | - | - | 4,29 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 5,43 | - | 2,83 | 5,82 | - | 3,03 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 6,86 | - | 3,67 | 7,35 | - | 3,93 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 8,58 | - | 4,59 | 9,20 | - | 4,92 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 10,86 | - | 5,81 | 11,64 | - | 6,23 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 12,01 | - | 6,43 | 12,87 | - | 6,89 |
| Новопокровский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,99 | - | - | 2,13 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,14 | - | - | 2,30 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,49 | - | - | 3,74 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 4,73 | - | - | 5,07 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, с газом, без ванн | 5,98 | - | - | 6,41 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,48 | - | - | 8,01 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,46 | - | - | 10,14 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,46 | - | - | 11,21 | - | - |
| Маячный сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,41 | - | - | 1,52 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,51 | - | - | 1,62 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,46 | - | - | 2,64 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 3,35 | - | 1,40 | 3,59 | - | 1,50 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,23 | - | 1,78 | 4,53 | - | 1,91 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,31 | - | 2,23 | 5,69 | - | 2,39 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,71 | - | 2,80 | 7,19 | - | 3,00 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 7,41 | - | 3,11 | 7,94 | - | 3,33 |
| Чеботаревский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,05 | - | - | 4,34 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,38 | - | - | 6,84 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,09 | - | - | 8,67 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,95 | - | - | 9,59 | - | - |
| Новосаринский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,50 | - | - | 3,75 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,05 | - | - | 4,34 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,38 | - | - | 6,84 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,09 | - | - | 8,67 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,95 | - | - | 9,59 | - | - |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 6,38 | - | - | 6,84 | - | - |
| Зиянчуринский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,83 | - | - | 1,97 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,03 | - | - | 4,32 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,08 | - | - | 8,66 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,93 | - | - | 9,57 | - | - |
| Уральский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,91 | - | - | 2,05 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,22 | - | - | 3,45 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,34 | - | - | 4,65 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,86 | - | - | 7,35 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,68 | - | - | 9,30 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газом, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,58 | - | - | 10,26 | - | - |
| Курманаевский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,80 | - | - | 3,00 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| Матвеевский район | | | | | | | |
| Азаматовский, Емельяновский, Кинельский, Кузькинский, Кульчумский, Матвеевский, Новоашировский, Сарай-Гирский, Староашировский, Старокутлумбетьевский, Староякуповский, Тимошкинский, Новожедринский, Новоузелинский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,26 | - | 4,26 | 4,56 | - | 4,56 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,11 | - | 5,11 | 5,48 | - | 5,48 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, электрическими водонагревателями | 5,53 | - | 5,53 | 5,93 | - | 5,93 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,82 | - | 6,82 | 7,31 | - | 7,31 |
| Новоорский район | | | | | | | |
| Будамшинский, Горьковский, Добровольский, Приреченский, Чапаевский, Кумакский, Караганский сельсоветы, Новоорский поссовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,54 | - | - | 1,65 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 2,52 | - | - | 2,70 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 6,30 | - | 6,30 | 6,75 | - | 6,75 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,30 | - | 6,30 | 6,75 | - | 6,75 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, электрическими и газовыми водонагревателями с одноточечным водоразбором | 7,98 | - | 7,98 | 8,55 | - | 8,55 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, электрическими и газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,82 | - | 8,82 | 9,45 | - | 9,45 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 10,50 | 4,20 | 10,50 | 11,25 | 4,50 | 11,25 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 6,30 | 4,20 | 10,50 | 6,75 | 4,50 | 11,25 |
| 11. | Общежития с водопроводом, без душевых | 2,94 | - | 2,94 | 3,15 | - | 3,15 |
| 12. | Общежития с водопроводом, с общими душевыми | 3,50 | - | 3,50 | 3,75 | - | 3,75 |
| 13. | Общежития с водопроводом, душевыми при всех жилых комнатах | 7,14 | - | - | 7,65 | - | - |
| 14. | Общежития с водопроводом, общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 9,38 | - | - | 10,05 | - | - |
| Энергетикский поссовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами, газом | 9,10 | 4,20 | 13,30 | 9,75 | 4,50 | 14,25 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 3,57 | 2,94 | 6,51 | 3,83 | 3,15 | 6,98 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации и горячего водоснабжения | 13,16 | - | - | 14,10 | - | - |
| 4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 2,52 | 2,10 | 4,62 | 2,70 | 2,25 | 4,95 |
| Новосергиевский район | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 6,38 | - | 6,09 | 6,84 | - | 6,53 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,26 | - | 4,05 | 4,56 | - | 4,34 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,40 | - | - | 3,65 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | 1,37 | - | - |
| Октябрьский район | | | | | | | |
| Октябрьский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 5,04 | - | - | 5,40 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,56 | - | - | 8,10 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,98 | - | 7,98 | 8,55 | - | 8,55 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,50 | - | 10,50 | 11,25 | - | 11,25 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 10,50 | - | 10,50 | 11,25 | - | 11,25 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением отдельных котельных и тепловых сетей | 6,02 | 4,48 | 10,50 | 6,45 | 4,80 | 11,25 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением отдельных котельных и тепловых сетей, без газа | 6,02 | 4,48 | 10,50 | 6,45 | 4,80 | 11,25 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами | 10,50 | - | - | 11,25 | - | - |
| Марьевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 5,04 | - | - | 5,40 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 7,98 | - | - | 8,55 | - | - |
| Успенский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом и газом | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| Новоникитинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,56 | - | - | 8,10 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,98 | - | - | 8,55 | - | - |
| Комиссаровский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| Краснооктябрьский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 2. | Жилые дома с газом, водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 3. | Жилые дома с газом, водопроводом, выгребными ямами | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| Российский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| Имангуловский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| Уранбашский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| Новотроицкий сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом и ваннами | 5,46 | - | - | 5,85 | - | - |
| Нижнегумбетовский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с газом, водопроводом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| Булановский, Белозерский, Ильинский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,74 | - | - | 6,15 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями, ваннами | 6,44 | - | - | 6,90 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,54 | - | - | 9,15 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,54 | - | - | 9,15 | - | - |
| Васильевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| Оренбургский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,50 | - | - | 1,61 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,92 | - | - | 2,06 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,26 | - | 3,84 | 4,56 | - | 4,11 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,69 | - | 4,21 | 5,03 | - | 4,52 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,69 | - | - | 5,03 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,96 | - | 5,36 | 6,39 | - | 5,75 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,96 | - | - | 6,39 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,67 | - | 6,90 | 8,22 | - | 7,40 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,67 | - | - | 8,22 | - | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,37 | - | 8,43 | 10,04 | - | 9,03 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,37 | - | - | 10,04 | - | - |
| 13. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 14. | Жилые дома с водопроводом, без газа и канализации | 2,55 | - | - | 2,73 | - | - |
| 15. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 4,26 | 2,38 | 6,64 | 4,56 | 2,55 | 7,11 |
| Красноуральский сельсовет, село Старица | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, душами, без ванн | 4,84 | 3,44 | 8,29 | 5,19 | 3,69 | 8,88 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, сидячими ваннами длиной до 1200 мм, оборудованными душами | 5,19 | 3,86 | 9,06 | 5,57 | 4,14 | 9,71 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм, оборудованными душами | 5,42 | 4,13 | 9,55 | 5,81 | 4,43 | 10,23 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1650 до 1700 мм, оборудованными душами | 5,49 | 4,20 | 9,69 | 5,88 | 4,50 | 10,38 |
| Первомайский район | | | | | | | |
| Володарский, Первомайский, Красновский, Ленинский, Малозайкинский, Мирошкинский, Пылаевский, Революционный, Рубежинский, Соболевский, Советский, Тюльпанский, Уральский, Фурмановский, Шапошниковский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, центральным горячим водоснабжением | 4,44 | 3,43 | 7,87 | 4,76 | 3,68 | 8,43 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, без центрального горячего водоснабжения | 4,44 | - | 4,44 | 4,76 | - | 4,76 |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | 1,37 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,71 | - | - | 1,83 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,40 | - | - | 3,65 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями | 5,32 | - | 5,32 | 5,70 | - | 5,70 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями | 5,32 | - | - | 5,70 | - | - |
| Сергиевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | 1,37 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,71 | - | - | 1,83 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,40 | - | - | 3,65 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| Переволоцкий район | | | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,96 | - | - | 2,10 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,06 | - | 4,06 | 4,35 | - | 4,35 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,04 | - | 5,04 | 5,40 | - | 5,40 |
| 4. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,30 | - | 6,30 | 6,75 | - | 6,75 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,98 | - | 7,98 | 8,55 | - | 8,55 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,82 | - | 8,82 | 9,45 | - | 9,45 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, централизованным горячим водоснабжением, мойками и душами | 8,26 | 3,64 | 11,90 | 8,85 | 3,90 | 12,75 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, централизованным горячим водоснабжением, сидячими ваннами, душами | 9,66 | 3,78 | 13,44 | 10,35 | 4,05 | 14,40 |
| 10. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 11. | Общежития без водопровода | 0,64 | - | - | 0,69 | - | - |
| 12. | Общежития с водопроводом, без канализации | 0,85 | - | - | 0,92 | - | - |
| 13. | Общежития с водопроводом, выгребными ямами, без душевых | 3,22 | - | - | 3,45 | - | - |
| 14. | Общежития с водопроводом, выгребными ямами, душевыми | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| Пономаревский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,40 | - | - | 1,50 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,82 | - | - | 1,95 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,36 | - | 3,36 | 3,60 | - | 3,60 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,20 | - | 4,20 | 4,50 | - | 4,50 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,04 | - | 5,04 | 5,40 | - | 5,40 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 6,30 | - | 6,30 | 6,75 | - | 6,75 |
| Сакмарский район | | | | | | | |
| Никольский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,40 | - | - | 1,50 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,80 | - | - | 3,00 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 6,72 | - | - | 7,20 | - | - |
| Беловский, Каменский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,22 | - | - | 3,45 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 5,60 | - | - | 6,00 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 7,00 | - | - | 7,50 | - | - |
| Сакмарский, Марьевский, Егорьевский, Белоусовский, Краснокоммунарский, Украинский, Архиповский, Татаро-Каргалинский, Среднекаргальский, Светлый сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,50 | - | - | 3,75 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 7,56 | - | - | 8,10 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 8,12 | - | - | 8,70 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без водонагревателей | 9,52 | - | 9,10 | 10,20 | - | 9,75 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 10,50 | - | 9,94 | 11,25 | - | 10,65 |
| Верхнечебеньковский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,50 | - | - | 3,75 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 7,56 | - | - | 8,10 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 8,12 | - | - | 8,70 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 6,72 | - | - | 7,20 | - | - |
| Дмитриевский, Тимашевский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,40 | - | - | 1,50 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,80 | - | - | 3,00 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, ваннами | 5,46 | - | - | 5,85 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 5,74 | - | 5,46 | 6,15 | - | 5,85 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 6,72 | - | 6,44 | 7,20 | - | 6,90 |
| Саракташский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 4,20 | - | 3,99 | 4,50 | - | 4,28 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,78 | - | 3,58 | 4,05 | - | 3,84 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,74 | - | 5,46 | 6,15 | - | 5,85 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,28 | - | 6,86 | 7,80 | - | 7,35 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 10,64 | 2,80 | 10,08 | 11,40 | 3,00 | 10,80 |
| Светлинский район | | | | | | | |
| Светлинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 8,05 | 1,61 | 9,66 | 8,63 | 1,73 | 10,35 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, электрическими или газовыми водонагревателями | 9,66 | - | 9,66 | 10,35 | - | 10,35 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячей воды, с ваннами | 6,44 | - | 6,44 | 6,90 | - | 6,90 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячей воды и ванн | 5,18 | - | 5,18 | 5,55 | - | 5,55 |
| 5. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| Актюбинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,44 | - | - | 6,90 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,16 | - | - | 6,60 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 5,32 | - | - | 5,70 | - | - |
| Восточный сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,44 | - | - | 6,90 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,16 | - | - | 6,60 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,72 | - | - | 2,91 | - | - |
| Гостеприимный сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,18 | - | - | 5,55 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,50 | - | - | 3,75 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| Коскульский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 7,84 | - | - | 8,40 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 7,56 | - | - | 8,10 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,52 | - | - | 2,70 | - | - |
| Озерный сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,18 | - | - | 5,55 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,90 | - | - | 5,25 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| Спутниковский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,44 | - | - | 6,90 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,16 | - | - | 6,60 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,70 | - | - | 2,90 | - | - |
| Степной сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,88 | - | - | 6,30 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,60 | - | - | 6,00 | - | - |
| Тобольский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,58 | - | - | 7,05 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 6,02 | - | - | 6,45 | - | - |
| Целинный сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,32 | - | - | 5,70 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| Северный район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 4,20 | - | 4,20 | 4,50 | - | 4,50 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 5,04 | - | 5,04 | 5,40 | - | 5,40 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | 7,00 | - | 7,00 | 7,50 | - | 7,50 |
| Соль-Илецкий район | | | | | | | |
| Боевогорский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,04 | - | - | 5,40 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 4. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,87 | - | - | 2,01 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,28 | - | - | 1,37 | - | - |
| Ветлянский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 5,88 | - | - | 6,30 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,32 | - | - | 5,70 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,90 | - | - | 2,04 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Григорьевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,17 | - | - | 4,46 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,92 | - | - | 4,20 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,82 | - | - | 1,95 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Дружбинский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,68 | - | - | 5,01 | - | - |
| Изобильный, Красномаякский, Кумакский, Михайловский, Первомайский, Тамар-Уткульский, Трудовой, Цвиллингский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,74 | - | - | 6,15 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,92 | - | - | 4,20 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,90 | - | - | 2,04 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Перовский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,90 | - | - | 2,04 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Пригородный сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Саратовский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,74 | - | - | 6,15 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,64 | - | - | 3,90 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Троицкий сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,32 | - | - | 5,70 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,90 | - | - | 2,04 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| Угольный сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 7,28 | - | - | 7,80 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,64 | - | - | 3,90 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,31 | - | - | 2,48 | - | - |
| Город Соль-Илецк | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,28 | - | - | 1,37 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 1,87 | - | - | 2,01 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,87 | - | - | 2,01 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,04 | - | - | 4,33 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом (артезианской скважиной), центральной канализацией, ваннами | 5,75 | - | 5,45 | 6,16 | - | 5,84 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 5,75 | 3,62 | 8,90 | 6,16 | 3,88 | 9,54 |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими кухнями и прачечной | 3,19 | - | 3,02 | 3,42 | - | 3,24 |
| Сорочинский район | | | | | | | |
| Баклановский, Федоровский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,90 | - | - | 2,04 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,97 | - | - | 3,18 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| Бурдыгинский, Войковский, Романовский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,97 | - | - | 3,18 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, ваннами, выгребными ямами | 6,38 | - | - | 6,84 | - | - |
| Гамалеевский, Матвеевский, Пронькинский, Родинский, Рощинский, Первокрасный, Толкаевский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,90 | - | - | 2,04 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 5,96 | - | - | 6,39 | - | - |
| Михайловский Первый, Михайловский Второй сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,48 | - | - | 1,59 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,98 | - | - | 3,20 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями | 7,66 | - | - | 8,21 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,96 | - | - | 6,39 | - | - |
| Николаевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,90 | - | - | 2,04 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,31 | - | - | 4,62 | - | - |
| Ташлинский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,13 | - | - | 2,28 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,20 | - | - | 4,50 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 5,74 | - | - | 6,15 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе, с унитазами и ваннами | 6,30 | - | 6,30 | 6,75 | - | 6,75 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, унитазами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,51 | - | 8,51 | 9,12 | - | 9,12 |
| Тоцкий район | | | | | | | |
| Богдановский, Верхнебузулукский, Задорожный, Злобинский, Кирсановский, Ковыляевский, Логачевский, Малоремизенский, Мананниковский, Невежкинский, Медведский, Молодежный, Павло-Антоновский, Погроминский, Преображенский, Пристанционный, Приютинский, Саиновский, Свердловский, Суворовский, Тоцкий сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами | 3,92 | - | - | 4,20 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с газом, выгребными ямами | 4,62 | - | - | 4,95 | - | - |
| 4. | Многоквартирные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,46 | - | 5,25 | 5,85 | - | 5,63 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,42 | - | 7,28 | 7,95 | - | 7,80 |
| 6. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, общими душевыми | 1,68 | 2,10 | - | 1,80 | 2,25 | - |
| 8. | Общежития с водопроводом, канализацией | 2,52 | - | - | 2,70 | - | - |
| Зареченский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 0,56 | - | - | 0,60 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,26 | - | - | 1,35 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, газа | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с газом | 5,11 | - | - | 5,48 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,67 | - | 5,39 | 6,08 | - | 5,78 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,82 | - | 8,82 | 9,45 | - | 9,45 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и сидячими ваннами | 9,66 | 4,48 | 14,14 | 10,35 | 4,80 | 15,15 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и ваннами | 5,67 | 4,83 | 10,50 | 6,08 | 5,18 | 11,25 |
| 9. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, общими душевыми | 1,68 | 2,10 | 3,78 | 1,80 | 2,25 | 4,05 |
| 10. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми при всех жилых комнатах | 5,46 | 3,36 | 8,82 | 5,85 | 3,60 | 9,45 |
| 11. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и ваннами | 5,04 | 7,56 | 12,60 | 5,40 | 8,10 | 13,50 |
| Тюльганский район | | | | | | | |
| Благодарновский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми колонками | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,26 | - | - | 4,56 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,36 | - | - | 3,60 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - | 2,25 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| Алмалинский, Благовещенский, Городецкий, Екатеринославский, Ивановский, Ключевский, Нововасильевский, Разномойский, Репьевский, Ташлинский, Троицкий сельсоветы, Тюльганский поссовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением | 6,16 | 4,48 | 10,64 | 6,60 | 4,80 | 11,40 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми колонками | 6,30 | - | 6,30 | 6,75 | - | 6,75 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 6,02 | - | 6,02 | 6,45 | - | 6,45 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,48 | - | - | 4,80 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 6. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| Тугустемирский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми колонками | 6,30 | - | - | 6,75 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 6,02 | - | - | 6,45 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 5,04 | - | - | 5,40 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,94 | - | - | 3,15 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - | 1,80 | - | - |
| Чапаевский сельсовет | | | | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,25 | - | - | 5,63 | - | - |
| Шарлыкский район | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | 1,37 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,50 | - | - | 1,61 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и водонагревателей | 3,40 | - | 3,07 | 3,65 | - | 3,29 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,11 | - | 4,60 | 5,48 | - | 4,93 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией с газовыми водонагревателями | 6,38 | - | 5,75 | 6,84 | - | 6,16 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,69 | - | - | 5,03 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми и электрическими водонагревателями | 5,75 | - | - | 6,16 | - | - |
| Ясненский район | | | | | | | |
| Город Ясный | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, ваннами | 7,67 | 2,98 | 10,65 | 8,21 | 3,20 | 11,41 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 10,65 | - | 10,65 | 11,41 | - | 11,41 |
| 3. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, без ванн и душа | 6,13 | 1,79 | 7,92 | 6,57 | 1,92 | 8,49 |
| 4. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душем, без ванн | 6,13 | 1,91 | 8,04 | 6,57 | 2,04 | 8,61 |
| 5. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 6,13 | 2,39 | 8,52 | 6,57 | 2,56 | 9,13 |
| Акжарский, Веселовский, Еленовский, Комаровский, Кумакский, Новосельский сельсоветы | | | | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водозаборной колонки | 1,54 | - | - | 1,65 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации | 2,56 | - | - | 2,75 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,06 | - | - | 4,35 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 6,38 | - | - | 6,84 | - | - |
| ЗАТО Комаровский | | | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 6,17 | 4,47 | 10,64 | 6,62 | 4,79 | 11,40 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 6,13 | 1,91 | 8,04 | 6,57 | 2,04 | 8,6 |

Приложение N 10

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному,

и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

при наличии технической возможности установки

коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов

учета с учетом повышающих коэффициентов с 2017 года

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C5F88891D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529DC9EF13g5h2D) Правительства Оренбургской области

от 07.07.2015 N 527-п)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях при наличии (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| с 2017 года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Город Бугуруслан | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением |  |  |  |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями |  |  |  |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 4,80 | - | 4,64 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 6. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 4,80 | - | 4,64 |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, без душевых | 3,36 | - | 3,20 |
| 8. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 3,36 | - | - |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 7,20 | - | - |
| 10. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями, ваннами | 9,60 | - | - |
| Город Бузулук | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,19 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,29 | - | 4,29 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,20 | - | 5,20 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,18 | - | 6,18 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 14,22 | - | 14,22 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 14,59 | - | 14,59 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 9,49 | 5,10 | 14,59 |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от стационарных электрических водонагревателей и газовых котлов с водоподогревом | 14,59 | - | 14,59 |
| 11. | Общежития, в том числе: |  |  |  |
|  | с водопроводом, канализацией, без душевых | 3,41 | - | 3,41 |
|  | с водопроводом, канализацией, душевыми | 4,38 | - | 4,38 |
|  | с водопроводом, канализацией, душевыми, общими кухнями, прачечной | 5,34 | - | 5,34 |
| Город Гай | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральной канализацией, ваннами, горячим водоснабжением | 8,48 | 4,80 | 13,28 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 4,32 | 2,40 | 6,72 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 8,48 | 4,80 | 13,28 |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 13,28 | - | 13,28 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Город Медногорск | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,86 | - | 4,86 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,86 | - | 4,86 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, газовыми водонагревателями, без унитазов | 7,30 | - | 7,30 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 7,30 | - | 7,30 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями, ваннами | 10,94 | - | 10,94 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 7,84 | 7,68 | 15,52 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, без ванн | 5,82 | 5,22 | 11,04 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением от бойлерных установок, ваннами | 15,52 | - | 15,52 |
| 9. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией | 2,93 | - | 2,93 |
| 10. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями | 4,86 | - | 4,86 |
| 11. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями | 3,95 | 2,29 | 6,24 |
| 12. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями и душевыми | 4,38 | 3,44 | 7,82 |
| 13. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,43 | - | - |
| 14. | Жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации | 3,41 | - | - |
| Город Новотроицк | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами | 7,06 | 5,11 | 11,68 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,25 | - | 8,76 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,84 | - | 5,35 |
| 4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых на этажах | 2,92 | 3,89 | 6,33 |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,43 | - | - |
| Город Оренбург | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) | 8,32 | 7,20 | 15,52 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) при отсутствии централизованного приготовления горячей воды | 15,52 | - | 15,52 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 14,56 | - | 14,56 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 10,72 | - | 10,72 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,56 | - | 6,56 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,60 | - | 5,60 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, газовыми водонагревателями, без канализации | 5,60 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 4,80 | - | 4,80 |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 10. | Жилые дома и общежития с водопроводом и канализацией, без душа | 3,20 | - | 3,20 |
| 11. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, ваннами, душами, прачечными и общими кухнями, горячим водоснабжением | 3,04 | 2,72 | 5,76 |
| 13. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, душами, горячим водоснабжением | 2,56 | 2,24 | 4,80 |
| 14. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,76 | - | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные центральной канализацией, при потреблении воды из уличной водоразборной колонки | 1,76 | - | 1,76 |
| 16. | Общежития с водопроводом, без канализации | 0,96 | - | - |
| 17. | Общежития без внутренних водопроводов | 0,80 | - | - |
| Город Орск | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,94 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 3,60 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,29 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 5,79 | - | 5,79 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 7,30 | - | 7,30 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 9,10 | - | 9,10 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, быстродействующими газовыми водонагревателями, с 1 по 4 этаж в 5-этажных домах | 11,34 | - | 11,34 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, газовыми водонагревателями, 5 этаж в 5-этажных домах | 9,30 | - | 9,30 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 12,75 | - | 12,75 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения): |  |  |  |
| с 1 по 4 этажи в 5 этажных домах | 8,72 | 6,47 | 15,18 |
| 5 этаж в 5-этажных домах | 6,00 | 6,47 | 12,46 |
| с 1 по 7 этажи в 9-, 10-этажных домах | 8,72 | 6,47 | 15,18 |
| с 8 по 10 этажи в 9-, 10-этажных домах | 6,00 | 6,47 | 12,46 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом (бытовыми электроплитами), при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальными тепловыми пунктами горячего водоснабжения при наличии общедомового прибора учета на тепловую энергию) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | с 1 по 4 этаж в 5-этажных домах | 15,18 | - | 15,18 |
| 5 этаж в 5-этажных домах | 12,46 | - | 12,46 |
| с 1 по 7 этаж в 9-, 10-этажных домах | 15,18 | - | 15,18 |
| с 8 по 10 этаж в 9-, 10-этажных домах | 12,46 | - | 12,46 |
| 12. | Многоквартирные дома (коридорного типа) и общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 2,95 | 2,21 | 5,15 |
| 13. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 4,10 | 2,57 | 6,67 |
| 14. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах (секция) | 4,92 | 3,59 | 8,51 |
| 15. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 7,30 | - | - |
| 16. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 9,10 | - | - |
| 17. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 10,90 | - | - |
| Город Сорочинск | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 2,19 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,86 | - | 4,86 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,84 | - | 5,84 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,82 | - | 6,82 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,75 | - | 8,75 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 7,10 | 5,06 | 12,16 |
| Абдулинский район | | | | |
| 1. | Многоквартирные дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 4,86 | - | 4,38 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 3,41 | - | 2,91 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,19 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом | 1,70 | - | - |
| 5. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,22 | - | - |
| Адамовский район | | | | |
| Адамовский, Речной, Шильдинский поссоветы, Аниховский, Брацлавский, Елизаветинский, Комсомольский, Майский, Обильновский, Совхозный, Теренсайский, Юбилейный сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 4,80 | - | 4,80 |
| 2. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,60 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,40 | - | - |
| Акбулакский район | | | | |
| Акбулакский район (кроме Карповского сельсовета) | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,95 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 1,95 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 4,86 | - | 4,86 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,32 | - | 6,32 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями (газовыми и электрическими) с многоточечным водоразбором | 8,51 | - | 8,51 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, горячим водоснабжением, газом, канализацией | 6,08 | 4,16 | 10,24 |
| 8. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 3,41 | - | 3,41 |
| 9. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 4,86 | - | 4,86 |
| Карповский сельсовет Акбулакского района | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,08 | - | - |
| Александровский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,84 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, унитазом, без ванн | 4,80 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 4,80 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, унитазами, без ванн | 5,76 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,20 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе, унитазом | 8,16 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,68 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями и унитазами | 8,64 | - | - |
| Асекеевский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,94 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 2,43 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и водонагревателями | 8,16 | - | - |
| Беляевский район | | | | |
| Беляевский, Белогорский, Бурлыкский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,43 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 3,89 | - | 3,89 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 4,86 | - | 4,86 |
| Буртинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,20 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 4,86 | - | - |
| Днепровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,43 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 4,86 | - | - |
| Дубенский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,17 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 5,84 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 7,94 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 10,13 | - | - |
| Донской сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,56 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,56 | - | - |
| Карагачский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,74 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,58 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 4,86 | - | - |
| Ключевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,93 | - | - |
| Крючковский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,95 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,43 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,86 | - | - |
| Раздольный сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,43 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,93 | - | - |
| Бугурусланский район | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,08 | - | 10,08 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями, без ванн | 6,08 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,84 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Бузулукский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,16 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,80 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,52 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,48 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,68 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,16 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 12,48 | - | - |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 7,44 | 5,04 | 12,48 |
| Гайский район | | | | |
| Губерлинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,94 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,13 | - | - |
| Ириклинский поссовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,43 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,91 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,89 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,34 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,75 | - | - |
| Камейкинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,94 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,39 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,13 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,86 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,75 | - | - |
| Колпакский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,22 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,43 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,37 | - | - |
| Новониколаевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации | 1,94 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,37 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,86 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,99 | - | - |
| Новопетропавловский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 1,94 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 4,13 | - | - |
| Репинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,91 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,86 | - | - |
| Халиловский поссовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,18 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,43 | - | - |
| 3. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 3,89 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,61 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн, с горячим водоснабжением, в том числе: |  |  |  |
|  | отопительный период | 4,86 | 2,43 | 7,30 |
|  | межотопительный период | 4,86 | - | 4,86 |
| 6. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,99 | - | - |
| Грачевский район | | | | |
| Александровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,30 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,01 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,74 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,62 | - | - |
| Верхнеигнашкинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,80 | - | - |
| Грачевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 3,60 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 6,72 | - | 6,72 |
| Ероховский, Ключевский, Новоникольский, Побединский, Подлесный, Русскоигнашкинский, Старояшкинский, Таллинский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,68 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,60 | - | - |
| Петрохерсонецкий сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,88 | - | - |
| Ягодинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,88 | - | - |
| Домбаровский район | | | | |
| Ащебутакский, Заречный, Заринский, Красночабанский, Полевой сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,43 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,86 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 7,30 | - | - |
| Домбаровский поссовет, Домбаровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,43 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,86 | - | 4,86 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 7,30 | - | 7,30 |
| Илекский район | | | | |
| Димитровский, Кардаиловский, Студеновский, Привольный сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и ваннами | 7,20 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,00 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,95 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,60 | - | - |
| Илекский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами | 7,20 | - | 7,20 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,00 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,95 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,60 | - | - |
| Красноярский, Нижнеозернинский, Рассыпнянский, Сладковский сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,86 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами, без ванн | 4,40 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,19 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,95 | - | - |
| Кваркенский район | | | | |
| Айдырлинский поссовет, Аландский, Бриентский, Зеленодольский, Кваркенский, Кировский, Новооренбургский, Приморский, Просторский сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 7,20 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,60 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 7,20 | - | 6,83 |
| Коминтерновский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 7,20 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,92 | - | - |
| Красноярский поссовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 7,20 | - | 6,84 |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,46 | - | - |
| Таналыкский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 7,20 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 4,00 | - | - |
| Уральский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 7,20 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,84 | - | - |
| Уртазымский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом | 7,20 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,44 | - | - |
| Красногвардейский район | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 6,40 | - | 5,92 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 3. | Общежития с водопроводом и канализацией | 3,52 | - | 3,17 |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 5. | Потребление воды из водоразборной колонки, установленной на территории домовладения | 2,40 | - | - |
| Кувандыкский район | | | | |
| Город Кувандык | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,08 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,64 | - | 4,16 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,92 | - | 5,28 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,36 | - | 6,56 |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,28 | - | 8,32 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,24 | - | 9,12 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельно стоящих котельных | 7,52 | 5,12 | 11,36 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением от отдельно стоящих котельных, без газа | 5,92 | 3,84 | 8,80 |
| Первомайский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,94 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 4,62 | - | - |
| Краснознаменский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 5,84 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,25 | - | - |
| Куруильский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,62 | - | 3,52 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,84 | - | 4,48 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,30 | - | 5,57 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,25 | - | 7,06 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,22 | - | 7,81 |
| Новоракитянский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,62 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,84 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,30 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с газовыми водонагревателями | 9,25 | - | - |
| Саринский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,95 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,40 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 5,84 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами с газовыми водонагревателями | 8,51 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,46 | - | - |
| Мухамедьяровский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,10 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,62 | - | - |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,84 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,25 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 10,22 | - | - |
| Ильинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,37 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,54 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,14 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 5,63 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 7,10 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 8,88 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 11,26 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 12,43 | - | - |
| Красносакмарский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом без канализации | 3,41 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,61 | - | 4,61 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,84 | - | 5,84 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,30 | - | 7,30 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,23 | - | 9,23 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,21 | - | 10,21 |
| Оноприеновский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,62 | - | 4,62 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 5,84 | - | 5,84 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,30 | - | 7,30 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,25 | - | 9,25 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,22 | - | 10,22 |
| Новосимбирский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 3,17 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 3,39 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 5,54 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 7,50 | - | 1,97 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 9,49 | - | 2,48 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 11,84 | - | 3,10 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 15,01 | - | 3,92 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 16,59 | - | 4,34 |
| Новоуральский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,14 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,22 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,98 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 2,70 | - | 2,16 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,41 | - | 2,74 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,26 | - | 3,42 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 5,41 | - | 4,34 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 5,97 | - | 4,78 |
| Ибрагимовский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,61 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,82 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,58 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 6,21 | - | 3,23 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 7,84 | - | 4,19 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 9,81 | - | 5,25 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 12,42 | - | 6,64 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 13,73 | - | 7,34 |
| Новопокровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,27 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,45 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,98 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 5,41 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, с газом, без ванн | 6,83 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 8,54 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 10,82 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 11,95 | - | - |
| Маячный сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,62 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 1,73 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,82 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 3,82 | - | 1,60 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,83 | - | 2,03 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,06 | - | 2,54 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,66 | - | 3,20 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 8,46 | - | 3,55 |
| Чеботаревский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,62 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,84 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,30 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,25 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,22 | - | - |
| Новосаринский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 4,00 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,62 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,84 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,30 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,25 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,22 | - | - |
| 9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 7,30 | - | - |
| Зиянчуринский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,10 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, выгребными ямами, без ванн и газа | 4,61 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 5,84 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,23 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,21 | - | - |
| Уральский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,19 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом | 2,24 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,68 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,96 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,84 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,92 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газом, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,94 | - | - |
| Курманаевский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,40 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,20 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 7,20 | - | - |
| Матвеевский район | | | | |
| Азаматовский, Емельяновский, Кинельский, Кузькинский, Кульчумский, Матвеевский, Новоашировский, Сарай-Гирский, Староашировский, Старокутлумбетьевский, Староякуповский, Тимошкинский, Новожедринский, Новоузелинский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,70 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,84 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,86 | - | 4,86 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,84 | - | 5,84 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, электрическими водонагревателями | 6,32 | - | 6,32 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 7,79 | - | 7,79 |
| Новоорский район | | | | |
| Будамшинский, Горьковский, Добровольский, Приреченский, Чапаевский, Кумакский, Караганский сельсоветы, Новоорский поссовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,76 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 2,88 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами | 4,80 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 7,20 | - | 7,20 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,20 | - | 7,20 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, электрическими и газовыми водонагревателями с одноточечным водоразбором | 9,12 | - | 9,12 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами, электрическими и газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,08 | - | 10,08 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 12,00 | 4,80 | 12,00 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 7,20 | 4,80 | 12,00 |
| 11. | Общежития с водопроводом, без душевых | 3,36 | - | 3,36 |
| 12. | Общежития с водопроводом, с общими душевыми | 4,00 | - | 4,00 |
| 13. | Общежития с водопроводом, душевыми при всех жилых комнатах | 8,16 | - | - |
| 14. | Общежития с водопроводом, общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 10,72 | - | - |
| Энергетикский поссовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами, газом | 10,40 | 4,80 | 15,20 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 4,08 | 3,36 | 7,44 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации и горячего водоснабжения | 15,04 | - | - |
| 4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 2,88 | 2,40 | 5,28 |
| Новосергиевский район | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 7,30 | - | 6,96 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,86 | - | 4,62 |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,89 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,70 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| Октябрьский район | | | | |
| Октябрьский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 5,76 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 7,20 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 8,64 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,12 | - | 9,12 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 12,00 | - | 12,00 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 12,00 | - | 12,00 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением отдельных котельных и тепловых сетей | 6,88 | 5,12 | 12,00 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением отдельных котельных и тепловых сетей, без газа | 6,88 | 5,12 | 12,00 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, выгребными ямами | 12,00 | - | - |
| Марьевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 5,76 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями | 9,12 | - | - |
| Успенский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом и газом | 5,60 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| Новоникитинский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,84 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 4,80 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 8,64 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,12 | - | - |
| Комиссаровский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,60 | - | - |
| Краснооктябрьский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,40 | - | - |
| 2. | Жилые дома с газом, водопроводом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 3. | Жилые дома с газом, водопроводом, выгребными ямами | 3,84 | - | - |
| Российский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,64 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 5,60 | - | - |
| Имангуловский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,40 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 3,84 | - | - |
| Уранбашский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 3,36 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,60 | - | - |
| Новотроицкий сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 5,60 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом и ваннами | 6,24 | - | - |
| Нижнегумбетовский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Жилые дома с газом, водопроводом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,60 | - | - |
| Булановский, Белозерский, Ильинский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,60 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,56 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями, ваннами | 7,36 | - | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,76 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,76 | - | - |
| Васильевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,60 | - | - |
| Оренбургский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,71 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,19 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн | 4,86 | - | 4,38 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,86 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн, с газом | 5,36 | - | 4,82 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 5,36 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,82 | - | 6,13 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,82 | - | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,77 | - | 7,89 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,77 | - | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,70 | - | 9,63 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,70 | - | - |
| 13. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 14. | Жилые дома с водопроводом, без газа и канализации | 2,91 | - | - |
| 15. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 4,86 | 2,72 | 7,58 |
| Красноуральский сельсовет, село Старица | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, душами, без ванн | 5,54 | 3,94 | 9,47 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, сидячими ваннами длиной до 1200 мм, оборудованными душами | 5,94 | 4,42 | 10,35 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм, оборудованными душами | 6,19 | 4,72 | 10,91 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1650 до 1700 мм, оборудованными душами | 6,27 | 4,80 | 11,07 |
| Первомайский район | | | | |
| Володарский, Первомайский, Красновский, Ленинский, Малозайкинский, Мирошкинский, Пылаевский, Революционный, Рубежинский, Соболевский, Советский, Тюльпанский, Уральский, Фурмановский, Шапошниковский сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, центральным горячим водоснабжением | 5,07 | 3,92 | 8,99 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом, без центрального горячего водоснабжения | 5,07 | - | 5,07 |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,95 | - | - |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,89 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями | 6,08 | - | 6,08 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями | 6,08 | - | - |
| Сергиевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,95 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,89 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями | 5,84 | - | - |
| Переволоцкий район | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,24 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,64 | - | 4,64 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,76 | - | 5,76 |
| 4. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,44 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 7,20 | - | 7,20 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,12 | - | 9,12 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,08 | - | 10,08 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, централизованным горячим водоснабжением, мойками и душами | 9,44 | 4,16 | 13,60 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, централизованным горячим водоснабжением, сидячими ваннами, душами | 11,04 | 4,32 | 15,36 |
| 10. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 11. | Общежития без водопровода | 0,74 | - | - |
| 12. | Общежития с водопроводом, без канализации | 0,98 | - | - |
| 13. | Общежития с водопроводом, выгребными ямами, без душевых | 3,68 | - | - |
| 14. | Общежития с водопроводом, выгребными ямами, душевыми | 4,86 | - | - |
| Пономаревский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,60 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,08 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,84 | - | 3,84 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,80 | - | 4,80 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,76 | - | 5,76 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 7,20 | - | 7,20 |
| Сакмарский район | | | | |
| Никольский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,60 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,20 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 4,80 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 5,60 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 7,68 | - | - |
| Беловский, Каменский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,68 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,80 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 6,40 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 8,00 | - | - |
| Сакмарский, Марьевский, Егорьевский, Белоусовский, Краснокоммунарский, Украинский, Архиповский, Татаро-Каргалинский, Среднекаргальский, Светлый сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,40 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 4,00 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 7,20 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 8,64 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 9,28 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без водонагревателей | 10,88 | - | 10,40 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 12,00 | - | 11,36 |
| Верхнечебеньковский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,40 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 4,00 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без водонагревателей | 7,20 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 8,64 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, душевыми кабинами | 9,28 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 7,68 | - | - |
| Дмитриевский, Тимашевский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,60 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 3,20 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,80 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, без ванн | 5,60 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, ваннами | 6,24 | - | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 6,56 | - | 6,24 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 7,68 | - | 7,36 |
| Саракташский район | | | | |
| 1. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,92 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией | 4,80 | - | 4,56 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,32 | - | 4,10 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,56 | - | 6,24 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,32 | - | 7,84 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 12,16 | 3,20 | 11,52 |
| Светлинский район | | | | |
| Светлинский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 9,20 | 1,84 | 11,04 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, электрическими или газовыми водонагревателями | 11,04 | - | 11,04 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячей воды, с ваннами | 7,36 | - | 7,36 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячей воды и ванн | 5,92 | - | 5,92 |
| 5. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,40 | - | - |
| Актюбинский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 7,36 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 7,04 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 6,08 | - | - |
| Восточный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 7,36 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 7,04 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 3,10 | - | - |
| Гостеприимный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,92 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,00 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,40 | - | - |
| Коскульский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 8,96 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 8,64 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | - | - | - |
| Озерный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,92 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 5,60 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,40 | - | - |
| Спутниковский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 7,36 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 7,04 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 3,09 | - | - |
| Степной сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,72 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,40 | - | - |
| Тобольский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 7,52 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 7,20 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 6,88 | - | - |
| Целинный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,08 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 2,40 | - | - |
| Северный район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,92 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 4,80 | - | 4,80 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями | 5,76 | - | 5,76 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | 8,00 | - | 8,00 |
| Соль-Илецкий район | | | | |
| Боевогорский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 5,76 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 3,84 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 4. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,14 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 1,46 | - | - |
| Ветлянский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 6,72 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,08 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,18 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной колонки | 1,44 | - | - |
| Григорьевский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,76 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,48 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,08 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Дружбинский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 5,34 | - | - |
| Изобильный, Красномаякский, Кумакский, Михайловский, Первомайский, Тамар-Уткульский, Трудовой, Цвиллингский сельсоветы | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,56 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 4,48 | - | - |
| 3. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,18 | - | - |
| 4. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Перовский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 4,80 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,18 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Пригородный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| 2. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Саратовский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 6,56 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 4,16 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Троицкий сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,08 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,18 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,44 | - | - |
| Угольный сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 8,32 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 4,16 | - | - |
| 3. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,64 | - | - |
| Город Соль-Илецк | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Потребление воды из колонки во дворе | 2,14 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,14 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,62 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом (артезианской скважиной), центральной канализацией, ваннами | 6,57 | - | 6,23 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 6,57 | 4,14 | 10,17 |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими кухнями и прачечной | 3,65 | - | 3,46 |
| Сорочинский район | | | | |
| Баклановский, Федоровский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,18 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,39 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 5,84 | - | - |
| Бурдыгинский, Войковский, Романовский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,39 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,86 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, ваннами, выгребными ямами | 7,30 | - | - |
| Гамалеевский, Матвеевский, Пронькинский, Родинский, Рощинский, Первокрасный, Толкаевский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,18 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,86 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями | 6,82 | - | - |
| Михайловский Первый, Михайловский Второй сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,70 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,41 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 5,84 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми водонагревателями | 8,75 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,82 | - | - |
| Николаевский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,18 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,93 | - | - |
| Ташлинский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 2,43 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,84 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,80 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 6,56 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе, с унитазами и ваннами | 7,20 | - | 7,20 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, унитазами, ваннами, газовыми водонагревателями | 9,73 | - | 9,73 |
| Тоцкий район | | | | |
| Богдановский, Верхнебузулукский, Задорожный, Злобинский, Кирсановский, Ковыляевский, Логачевский, Малоремизенский, Мананниковский, Невежкинский, Медведский, Молодежный, Павло-Антоновский, Погроминский, Преображенский, Пристанционный, Приютинский, Саиновский, Свердловский, Суворовский, Тоцкий сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами | 4,48 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с газом, выгребными ямами | 5,28 | - | - |
| 4. | Многоквартирные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,24 | - | 6,00 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 8,48 | - | 8,32 |
| 6. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 7. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, общими душевыми | 1,92 | 2,40 | - |
| 8. | Общежития с водопроводом, канализацией | 2,88 | - | - |
| Зареченский сельсовет | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличных водоразборных колонок | 0,64 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,44 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, газа | 4,86 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без ванн, с газом | 5,84 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,48 | - | 6,16 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 10,08 | - | 10,08 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и сидячими ваннами | 11,04 | 5,12 | 16,16 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и ваннами | 6,48 | 5,52 | 12,00 |
| 9. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, общими душевыми | 1,92 | 2,40 | 4,32 |
| 10. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми при всех жилых комнатах | 6,24 | 3,84 | 10,08 |
| 11. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душевыми кабинами и ваннами | 5,76 | 8,64 | 14,40 |
| Тюльганский район | | | | |
| Благодарновский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми колонками | 4,86 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 4,86 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,84 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,40 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| Алмалинский, Благовещенский, Городецкий, Екатеринославский, Ивановский, Ключевский, Нововасильевский, Разномойский, Репьевский, Ташлинский, Троицкий сельсоветы, Тюльганский поссовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением | 7,04 | 5,12 | 12,16 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми колонками | 7,20 | - | 7,20 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 6,88 | - | 6,88 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 5,12 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 6. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| Тугустемирский сельсовет | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми колонками | 7,20 | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 6,88 | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 5,76 | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 3,36 | - | - |
| 5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,92 | - | - |
| Чапаевский сельсовет | | | | |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 6,00 | - | - |
| Шарлыкский район | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,71 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и водонагревателей | 3,89 | - | 3,50 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,84 | - | 5,26 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией с газовыми водонагревателями | 7,30 | - | 6,57 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,36 | - | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газовыми и электрическими водонагревателями | 6,57 | - | - |
| Ясненский район | | | | |
| Город Ясный | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, с центральным горячим водоснабжением, ваннами | 8,76 | 3,41 | 12,17 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями | 12,17 | - | 12,17 |
| 3. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, без ванн и душа | 7,01 | 2,04 | 9,05 |
| 4. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, душем, без ванн | 7,01 | 2,18 | 9,19 |
| 5. | Многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, и общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 7,01 | 2,73 | 9,73 |
| Акжарский, Веселовский, Еленовский, Комаровский, Кумакский, Новосельский сельсоветы | | | | |
| 1. | Потребление воды из уличной водозаборной колонки | 1,76 | - | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации | 2,93 | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 4,64 | - | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами | 7,30 | - | - |
| ЗАТО Комаровский | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 7,06 | 5,10 | 12,16 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 7,01 | 2,18 | 9,19 |

Приложение N 11

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному

и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии

технической возможности установки коллективных (общедомовых)

приборов учета с учетом повышающих коэффициентов

Список изменяющих документов

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C5F88891D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529CC3E110g5h2D) Правительства Оренбургской области

от 07.07.2015 N 527-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание степени благоустройства | Кроме г. Оренбурга с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | Для г. Оренбурга с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | Кроме г. Оренбурга с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | Для г. Оренбурга с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | Кроме г. Оренбурга с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | Для г. Оренбурга с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | Кроме г. Оренбурга с 2017 года (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | Для г. Оренбурга с 2017 года (куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | |
| ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 0,0036 | 0,0024 | 0,0360 | 0,0192 | 0,0042 | 0,0028 | 0,0420 | 0,0224 | 0,0045 | 0,0030 | 0,0450 | 0,0240 | 0,0048 | 0,0032 | 0,0480 | 0,0256 |
| 2. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией и ваннами при приготовлении воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) при отсутствии централизованного приготовления горячей воды | 0,0036 |  | 0,0480 |  | 0,0042 |  | 0,0560 |  | 0,0045 |  | 0,0600 |  | 0,0048 |  | 0,0640 |  |
| 3. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, ваннами и быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 0,0036 |  | 0,0480 |  | 0,0042 |  | 0,0560 |  | 0,0045 |  | 0,0600 |  | 0,0048 |  | 0,0640 |  |
| 4. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями | 0,0036 |  | 0,0360 |  | 0,0042 |  | 0,0420 |  | 0,0045 |  | 0,0450 |  | 0,0048 |  | 0,0480 |  |
| 5. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 0,0024 |  | 0,0240 |  | 0,0028 |  | 0,0280 |  | 0,0030 |  | 0,0300 |  | 0,0032 |  | 0,0320 |  |
| 6. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 0,0024 |  | 0,0240 |  | 0,0028 |  | 0,0280 |  | 0,0030 |  | 0,0300 |  | 0,0032 |  | 0,0320 |  |
| 7. | Многоквартирные дома с водопроводом, ваннами, газовыми водонагревателями, без канализации | 0,0024 |  | 0,0240 |  | 0,0028 |  | 0,0280 |  | 0,0030 |  | 0,0300 |  | 0,0032 |  | 0,0320 |  |
| 8. | Многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 0,0024 |  | 0,0240 |  | 0,0028 |  | 0,0280 |  | 0,0030 |  | 0,0300 |  | 0,0032 |  | 0,0320 |  |
| 9. | Многоквартирные дома с водопроводом, газом, без канализации | 0,0024 |  | 0,0240 |  | 0,0028 |  | 0,0280 |  | 0,0030 |  | 0,0300 |  | 0,0032 |  | 0,0320 |  |
| 10. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, без душа | 0,0024 |  | 0,0024 |  | 0,0028 |  | 0,0028 |  | 0,0030 |  | 0,0030 |  | 0,0032 |  | 0,0032 |  |
| 11. | Многоквартирные дома с водопроводом, без канализации | 0,0024 |  | 0,0024 |  | 0,0028 |  | 0,0028 |  | 0,0030 |  | 0,0030 |  | 0,0032 |  | 0,0032 |  |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, душевыми, прачечной и общими кухнями | 0,0036 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0024 | 0,0042 | 0,0028 | 0,0042 | 0,0028 | 0,0045 | 0,0030 | 0,0045 | 0,0030 | 0,0048 | 0,0032 | 0,0048 | 0,0032 |
| 13. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, душевыми | 0,0036 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0024 | 0,0042 | 0,0028 | 0,0042 | 0,0028 | 0,0045 | 0,0030 | 0,0045 | 0,0030 | 0,0048 | 0,0032 | 0,0048 | 0,0032 |
| 14. | Общежития с водопроводом, без канализации | 0,0024 |  | 0,0024 |  | 0,0028 |  | 0,0028 |  | 0,0030 |  | 0,0030 |  | 0,0032 |  | 0,0032 |  |
| 15. | Общежития без внутренних водопроводов | 0,0024 |  | 0,0024 |  | 0,0028 |  | 0,0028 |  | 0,0030 |  | 0,0030 |  | 0,0032 |  | 0,0032 |  |

Приложение N 12

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек

при наличии технической возможности установки

приборов учета с учетом повышающих коэффициентов

Список изменяющих документов

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C5F88891D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529CC3EF16g5h2D) Правительства Оренбургской области

от 07.07.2015 N 527-п)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели использования воды | Единица измерения | С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | С 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | С 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | С 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Город Бузулук | | | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,2736 | 0,3192 | 0,342 | 0,3648 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до двух лет | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,916 | 3,402 | 3,645 | 3,888 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки и соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| 2. | Город Гай | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,62 | 1,89 | 2,025 | 2,16 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,054 | 0,063 | 0,0675 | 0,072 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,054 | 0,063 | 0,0675 | 0,072 |
| норки и соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 3. | Город Медногорск | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,27 | 0,315 | 0,3375 | 0,36 |
| 4. | Город Новотроицк | | | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,62 | 1,89 | 2,025 | 2,16 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| верблюды | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки, утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,054 | 0,063 | 0,0675 | 0,072 |
| норки и соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| на полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| 5. | Город Оренбург | | | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,2916 | 0,3402 | 0,3645 | 0,3888 |
| 6. | Город Орск | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| баня | куб. метров на 1 человека | 0,864 | 1,008 | 1,08 | 1,152 |
| гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |  |  |  |
| легковые автомобили |  | 1,26 | 1,47 | 1,575 | 1,68 |
| мотоциклы |  | 0,42 | 0,49 | 0,525 | 0,56 |
| на полив земельного участка на период с мая по сентябрь (69 дней) | куб. метров на 1 кв. метр | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,6504 | 4,2588 | 4,563 | 4,8672 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,5548 | 2,9806 | 3,1935 | 3,4064 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,19 | 2,555 | 2,7375 | 2,92 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,0956 | 1,2782 | 1,3695 | 1,4608 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,7296 | 0,8512 | 0,912 | 0,9728 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые, некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,19 | 2,555 | 2,7375 | 2,92 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,9196 | 3,4062 | 3,6495 | 3,8928 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,5548 | 2,9806 | 3,1935 | 3,4064 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,6428 | 1,9166 | 2,0535 | 2,1904 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,2196 | 0,2562 | 0,2745 | 0,2928 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,19 | 2,555 | 2,7375 | 2,92 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,1824 | 0,2128 | 0,228 | 0,2432 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,0552 | 0,0644 | 0,069 | 0,0736 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,0732 | 0,0854 | 0,0915 | 0,0976 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,1092 | 0,1274 | 0,1365 | 0,1456 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,2556 | 0,2982 | 0,3195 | 0,3408 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,1092 | 0,1274 | 0,1365 | 0,1456 |
| 7. | Город Сорочинск | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани без плавательных бассейнов, центрального водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| бани без плавательных бассейнов, с центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| бани комбинированного типа с душем, сауной, центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,4592 | 1,7024 | 1,824 | 1,9456 |
| бани комбинированного типа с душем, сауной, бассейном, центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,438 | 0,511 | 0,5475 | 0,584 |
| 8. | Абдулинский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани без плавательных бассейнов, русского типа | куб. метров на 1 человека | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| бани комбинированного типа | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,376 | 2,772 | 2,97 | 3,168 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,004 | 2,338 | 2,505 | 2,672 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,5652 | 0,6594 | 0,7065 | 0,7536 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| 9. | Адамовский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| на полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |  |  |  |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,28 | 2,66 | 2,85 | 3,04 |
| свиньи, овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,98 | 2,31 | 2,475 | 2,64 |
| 10. | Акбулакский район | | | | | |
|  | Акбулакский поссовет, Базартюбинский, Васильевский, Заилечный, Каракудукский, Карасаевский, Мичуринский, Новогригорьевский, Новопавловский, Новоуспеновский, Сагарчинский, Советский, Тамдысайский, Федоровский, Шаповаловский, Шкуновский сельсоветы | | | | | |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,8 | 2,1 | 2,25 | 2,4 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки, хряки | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| утки, гуси, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| 11. | Карповский сельсовет | | | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,204 | 0,238 | 0,255 | 0,272 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,084 | 0,098 | 0,105 | 0,112 |
| свиноматки, хряки | куб. метров на 1 голову | 0,084 | 0,098 | 0,105 | 0,112 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,084 | 0,098 | 0,105 | 0,112 |
| утки, гуси, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,0144 | 0,0168 | 0,018 | 0,0192 |
| 12. | Александровский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные, мясные | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,62 | 1,89 | 2,025 | 2,16 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| овцы молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| хряки, молодняк, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |  |  |  |
| легковые автомобили | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| грузовые автомобили | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| автобусы | 5,4 | 6,3 | 6,75 | 7,2 |
| мотоциклы | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| 13. | Асекеевский район | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| на содержание надворных построек, в том числе: |  |  |  |  |  |
| баня, в том числе: | куб. метров на 1 человека |  |  |  |  |
| с водопроводом | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| без водопровода |  | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| 14. | Беляевский район | | | | | |
|  | Белогорский сельсовет | | | | | |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот взрослый | куб. метров на 1 голову | 1,68 | 1,96 | 2,1 | 2,24 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,68 | 1,96 | 2,1 | 2,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| легковые автомобили |
| 15. | Беляевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,234 | 0,273 | 0,2925 | 0,312 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| жеребцы в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| овца взрослая | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| куры, индейки, утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,024 | 0,028 | 0,03 | 0,032 |
| норки, соболи, лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 16. | Бурлыкский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот взрослый | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,804 | 0,938 | 1,005 | 1,072 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,096 | 0,112 | 0,12 | 0,128 |
| на содержание надворных построек, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| гараж, в том числе: |
| легковые автомобили |
| 17. | Буртинский сельсовет | | | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| крупный рогатый скот в возрасте старше 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,234 | 0,273 | 0,2925 | 0,312 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| гараж, в том числе: легковые автомобили | куб. метров на 1 транспортное средство | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| баня | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| 18. | Днепровский сельсовет | | | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот взрослый | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| лошадь | куб. метров на 1 голову | 2,04 | 2,38 | 2,55 | 2,72 |
| свинья | куб. метров на 1 голову | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| овца | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,234 | 0,273 | 0,2925 | 0,312 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| легковые автомобили |
| баня | куб. метров на 1 человека | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| куры, индейки, утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,024 | 0,028 | 0,03 | 0,032 |
| 19. | Донской сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 | 0,175 | 0,1875 | 0,2 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,0548 | 1,2306 | 1,3185 | 1,4064 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,0548 | 1,2306 | 1,3185 | 1,4064 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,558 | 0,651 | 0,6975 | 0,744 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,0548 | 1,2306 | 1,3185 | 1,4064 |
| 20. | Дубенский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 1,728 | 2,016 | 2,16 | 2,304 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,234 | 0,273 | 0,2925 | 0,312 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,608 | 1,876 | 2,01 | 2,144 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,128 | 1,316 | 1,41 | 1,504 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,844 | 3,318 | 3,555 | 3,792 |
| жеребята | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 21. | Карагачский сельсовет | | | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| жеребцы в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| куры, индейки, утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,018 | 0,021 | 0,0225 | 0,024 |
| норки, соболи, лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,05232 | 0,06104 | 0,0654 | 0,06976 |
| на содержание надворных построек, в том числе: | куб. метров на 1 человека | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| баня |
| 22. | Ключевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,234 | 0,273 | 0,2925 | 0,312 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 23. | Крючковский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| легковые автомобили |
| баня | куб. метров на 1 человека | 1,8 | 2,1 | 2,25 | 2,4 |
| 24. | Раздольный сельсовет | | | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| гараж, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| легковые автомобили |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0744 | 0,0868 | 0,093 | 0,0992 |
| 25. | Бугурусланский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,4 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,096 | 0,112 | 0,12 | 0,128 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,8 | 2,1 | 2,25 | 2,4 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 26. | Бузулукский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| на полив земельного участка на период с мая по сентябрь (76 дней) | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1824 | 0,2128 | 0,228 | 0,2432 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,34 | 2,73 | 2,925 | 3,12 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,192 | 0,224 | 0,24 | 0,256 |
| свиньи, молодняк свиней | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| 27. | Гайский район | | | | | |
|  | Губерлинский, Камейкинский, Новониколаевский, Новопетропавловский сельсоветы, Халиловский поссовет | | | | | |
| На полив земельного участка на период с мая по август | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные, мясные | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,272 | 1,484 | 1,59 | 1,696 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| ремонтный молодняк, свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| куры-несушки, бройлеры, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| 28. | Ириклинский поссовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по август | куб. метров на 1 кв. метр | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные, мясные | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,272 | 1,484 | 1,59 | 1,696 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| ремонтный молодняк, свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| куры-несушки, бройлеры, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| 29. | Колпакский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по август | куб. метров на 1 кв. метр | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные, мясные | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,272 | 1,484 | 1,59 | 1,696 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| ремонтный молодняк, свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| куры-несушки, бройлеры, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| 30. | Репинский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по август | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,272 | 1,484 | 1,59 | 1,696 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| ремонтный молодняк, свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| куры-несушки, бройлеры, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы, песцы, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| 31. | Грачевский район | | | | | |
|  | Александровский сельсовет | | | | | |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,984 | 1,148 | 1,23 | 1,312 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,168 | 0,196 | 0,21 | 0,224 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,572 | 1,834 | 1,965 | 2,096 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,78 | 0,91 | 0,975 | 1,04 |
| телята до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,516 | 0,602 | 0,645 | 0,688 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,78 | 0,91 | 0,975 | 1,04 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,03 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
| собаки | куб. метров на 1 голову | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| коровы в летний период (май - октябрь) | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| 32. | Верхнеигнашкинский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,34 | 2,73 | 2,925 | 3,12 |
| свиньи старше 3 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| 33. | Грачевский, Ероховский, Ключевский, Новоникольский, Побединский, Подлесный, Русскоигнашкинский, Старояшкинский, Таллинский сельсоветы | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,864 | 1,008 | 1,08 | 1,152 |
| на полив земельного участка на период с мая по июль | куб. метров на 1 кв. метр | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 3,108 | 3,626 | 3,885 | 4,144 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,756 | 0,882 | 0,945 | 1,008 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,456 | 0,532 | 0,57 | 0,608 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 34. | Петрохерсонецкий и Ягодинский сельсоветы | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,864 | 1,008 | 1,08 | 1,152 |
| На полив земельного участка на период с мая по июль | куб. метров на 1 кв. метр | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот, коровы, быки, нетели (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 3,108 | 3,626 | 3,885 | 4,144 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,756 | 0,882 | 0,945 | 1,008 |
| крупный рогатый скот, коровы, быки, нетели (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,456 | 0,532 | 0,57 | 0,608 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси, кролики, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,03 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
| 35. | Домбаровский район | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,4368 | 0,5096 | 0,546 | 0,5824 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,68 | 1,96 | 2,1 | 2,24 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,96 | 1,12 | 1,2 | 1,28 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,96 | 1,12 | 1,2 | 1,28 |
| поросята-отъемыши, ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 36. | Илекский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| теплицы | куб. метров на 1 кв. метр | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот, коровы, быки, нетели (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| крупный рогатый скот, коровы, быки, нетели (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,0036 | 0,0042 | 0,0045 | 0,0048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,006 | 0,007 | 0,0075 | 0,008 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,0072 | 0,0084 | 0,009 | 0,0096 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,0108 | 0,0126 | 0,0135 | 0,0144 |
| 37. | Красногвардейский район | | | | | |
|  | Дмитриевский сельсовет | | | | | |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,916 | 3,402 | 3,645 | 3,888 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,048 | 0,056 | 0,06 | 0,064 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 38. | Залесовский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| 39. | Ивановский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| 40. | Кинзельский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| корова молочная | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| хряки и свиноматки | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| лошадь рабочая | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,018 | 0,021 | 0,0225 | 0,024 |
| 41. | Нижнекристальский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 1,524 | 1,778 | 1,905 | 2,032 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 1,752 | 2,044 | 2,19 | 2,336 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,524 | 1,778 | 1,905 | 2,032 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,984 | 1,148 | 1,23 | 1,312 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,276 | 0,322 | 0,345 | 0,368 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,024 | 0,028 | 0,03 | 0,032 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| 42. | Никольский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| 43. | Новоюласенский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| 44. | Плешановский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,916 | 3,402 | 3,645 | 3,888 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| хряки производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,048 | 0,056 | 0,06 | 0,064 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 45. | Подольский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| 46. | Преображенский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| 47. | Пролетарский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| корова молочная | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| корова мясная | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| лошади племенные | куб. метров на 1 голову | 1,752 | 2,044 | 2,19 | 2,336 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,524 | 1,778 | 1,905 | 2,032 |
| жеребцы до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,984 | 1,148 | 1,23 | 1,312 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| хряки-производители | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,048 | 0,056 | 0,06 | 0,064 |
| 48. | Пушкинский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| корова молочная | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| корова мясная | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| лошади племенные | куб. метров на 1 голову | 1,752 | 2,044 | 2,19 | 2,336 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 1,524 | 1,778 | 1,905 | 2,032 |
| жеребцы до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,984 | 1,148 | 1,23 | 1,312 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| хряки-производители | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,048 | 0,056 | 0,06 | 0,064 |
| 49. | Свердловский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| свиньи взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| 50. | Староникольский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,648 | 0,756 | 0,81 | 0,864 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,432 | 0,504 | 0,54 | 0,576 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 1,308 | 1,526 | 1,635 | 1,744 |
| поросята молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| 51. | Токский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошадь рабочая | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| овцы молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| свиноматка с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| утки, гуси, индейки | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| 52. | Яшкинский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,916 | 3,402 | 3,645 | 3,888 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,048 | 0,056 | 0,06 | 0,064 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 53. | Кувандыкский район | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые, некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,62 | 1,89 | 2,025 | 2,16 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,0036 | 0,0042 | 0,0045 | 0,0048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,0048 | 0,0056 | 0,006 | 0,0064 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,0072 | 0,0084 | 0,009 | 0,0096 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 54. | Курманаевский район | | | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь (70 дней): | | | | | |
| от централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 кв. метр | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| из уличной колонки | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1512 | 0,1764 | 0,189 | 0,2016 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| теплицы | куб. метров на 1 кв. метр | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| бани | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| гаража для легковых автомобилей | куб. метров на 1 транспортное средство | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупного рогатого скота - коров, быков, нетелей (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет (в осенне-зимний период) | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| крупного рогатого скота - коров, быков, нетелей (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет (в весенне-летний период) | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошадей | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиней | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| овец, коз | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| кур | куб. метров на 1 голову | 0,0036 | 0,0042 | 0,0045 | 0,0048 |
| индеек | куб. метров на 1 голову | 0,006 | 0,007 | 0,0075 | 0,008 |
| уток, гусей | куб. метров на 1 голову | 0,0072 | 0,0084 | 0,009 | 0,0096 |
| кроликов | куб. метров на 1 голову | 0,0108 | 0,0126 | 0,0135 | 0,0144 |
| 55. | Матвеевский район | | | | | |
|  | Матвеевский сельсовет | | | | | |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,576 | 0,672 | 0,72 | 0,768 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 56. | Новожедринский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с бассейном и душевыми | куб. метров на 1 человека | 0,576 | 0,672 | 0,72 | 0,768 |
| бани без бассейна и душевых | куб. метров на 1 человека | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,544 | 2,968 | 3,18 | 3,392 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| овцы, козы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 57. | Новоузелинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с бассейном и душевыми | куб. метров на 1 человека | 0,576 | 0,672 | 0,72 | 0,768 |
| бани без бассейна и душевых | куб. метров на 1 человека | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| овцы, козы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 58. | Сарай-Гирский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с бассейном и душевыми | куб. метров на 1 человека | 0,576 | 0,672 | 0,72 | 0,768 |
| бани без бассейна и душевых | куб. метров на 1 человека | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| овцы, козы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| 59. | Новоорский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани, отапливаемые углем | куб. метров на 1 человека | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| бани, отапливаемые газом | куб. метров на 1 человека | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,228 | 0,266 | 0,285 | 0,304 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые, некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,56 | 1,82 | 1,95 | 2,08 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,84 | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,84 | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 60. | Новосергиевский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,198 | 0,231 | 0,2475 | 0,264 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы, лошади, молодняк | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| 61. | Октябрьский район | | | | | |
|  | Белозерский сельсовет | | | | | |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,384 | 0,448 | 0,48 | 0,512 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте свыше 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 62. | Булановский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,384 | 0,448 | 0,48 | 0,512 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте свыше 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 63. | Васильевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 64. | Ильинский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте свыше 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 65. | Имангуловский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,4 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| взрослый крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,018 | 0,021 | 0,0225 | 0,024 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| 66. | Комиссаровский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 67. | Краснооктябрьский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| взрослый крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| птицы | куб. метров на 1 голову | 0,018 | 0,021 | 0,0225 | 0,024 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| 68. | Марьевский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| телята до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| молодняк крупного рогатого скота старше 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| овцы, козы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| хряки, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,024 | 0,028 | 0,03 | 0,032 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,0576 | 0,0672 | 0,072 | 0,0768 |
| 69. | Нижнегумбетовский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 70. | Новоникитинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,444 | 0,518 | 0,555 | 0,592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| корова молочная | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| кролики, норки | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| хряки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами и без | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,024 | 0,028 | 0,03 | 0,032 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,0432 | 0,0504 | 0,054 | 0,0576 |
| 71. | Новотроицкий сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,504 | 0,588 | 0,63 | 0,672 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| взрослый крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,018 | 0,021 | 0,0225 | 0,024 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,0552 | 0,0644 | 0,069 | 0,0736 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| 72. | Октябрьский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| кролики, норки | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| лошади рабочие верховые | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| хряки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиноматки с поросятами и без | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| свиньи на откорм | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,0288 | 0,0336 | 0,036 | 0,0384 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,0432 | 0,0504 | 0,054 | 0,0576 |
| утки и гуси | куб. метров на 1 голову | 0,0576 | 0,0672 | 0,072 | 0,0768 |
| 73. | Российский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 74. | Уранбашский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 75. | Успенский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1944 | 0,2268 | 0,243 | 0,2592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| быки и телята | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,196 | 2,562 | 2,745 | 2,928 |
| свиноматки супоросные | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| 76. | Оренбургский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| теплицы грунтовые зимние | куб. метров на 1 кв. метр | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| теплицы грунтовые весенние | куб. метров на 1 кв. метр | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| теплицы стеллажные зимние | куб. метров на 1 кв. метр | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,45 | 0,525 | 0,5625 | 0,6 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,916 | 3,402 | 3,645 | 3,888 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,916 | 3,402 | 3,645 | 3,888 |
| жеребята | куб. метров на 1 голову | 1,644 | 1,918 | 2,055 | 2,192 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| норки, соболя | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисицы, песцы | куб. метров на 1 голову | 0,252 | 0,294 | 0,315 | 0,336 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 77. | Первомайский район | | | | | |
|  | Володарский сельсовет | | | | | |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| на содержание надворных построек, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| 78. | Красновский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| 79. | Ленинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,096 | 0,112 | 0,12 | 0,128 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиньи, овцы | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 80. | Малозайкинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 81. | Мирошкинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 82. | Первомайский и Соболевский сельсоветы | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| на содержание надворных построек, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| 83. | Пылаевский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| 84. | Революционный сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| взрослый крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| 85. | Рубежинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| 86. | Сергиевский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| 87. | Советский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 88. | Тюльпанский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 89. | Уральский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки, нетели, овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| 90. | Фурмановский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,075 | 0,0875 | 0,09375 | 0,1 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 91. | Переволоцкий район | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,544 | 2,968 | 3,18 | 3,392 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,048 | 0,056 | 0,06 | 0,064 |
| куры, утки, индейки, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 92. | Пономаревский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,324 | 0,378 | 0,405 | 0,432 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| 93. | Сакмарский район | | | | | |
|  | Архиповский сельсовет | | | | | |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 94. | Беловский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,8 | 2,1 | 2,25 | 2,4 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| жеребята | куб. метров на 1 голову | 1,56 | 1,82 | 1,95 | 2,08 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| 95. | Белоусовский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 96. | Верхнечебеньковский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 97. | Егорьевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 98. | Каменский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,144 | 0,168 | 0,18 | 0,192 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,184 | 2,548 | 2,73 | 2,912 |
| жеребята | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| 99. | Краснокоммунарский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 100. | Марьевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 101. | Никольский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| 102. | Сакмарский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 103. | Светлый сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 104. | Среднекаргальский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 105. | Татаро-Каргалинский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 106. | Тимашевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 107. | Украинский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,306 | 0,357 | 0,3825 | 0,408 |
| 108. | Саракташский район | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,3144 | 0,3668 | 0,393 | 0,4192 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| коровы мясные | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 1,8 | 2,1 | 2,25 | 2,4 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| лошади племенные и кормящие матки | куб. метров на 1 голову | 2,88 | 3,36 | 3,6 | 3,84 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| хряки-производители, матки взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,84 | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиноматки супоросные, холостые | куб. метров на 1 голову | 0,84 | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| поросята-отъемыши | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| ремонтный молодняк | куб. метров на 1 голову | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,48 | 0,56 | 0,6 | 0,64 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| индейки | куб. метров на 1 голову | 0,048 | 0,056 | 0,06 | 0,064 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| норки, соболи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| лисы и песцы | куб. метров на 1 голову | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,4 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 109. | Светлинский район | | | | | |
|  | На полив земельного участка на период с мая по сентябрь | куб. метров на 1 кв. метр | 0,10944 | 0,12768 | 0,1368 | 0,14592 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,96 | 1,12 | 1,2 | 1,28 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| свиньи, хряки | куб. метров на 1 голову | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| поросята | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| ягнята | куб. метров на 1 голову | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| молодняк лошадей, коней в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| молодняк лошадей, коней в возрасте после 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,8 | 2,1 | 2,25 | 2,4 |
| козы | куб. метров на 1 голову | 0,084 | 0,098 | 0,105 | 0,112 |
| молодняк коз | куб. метров на 1 голову | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 |
| 110. | Северный район | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки, нетели | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиньи взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,84 | 0,98 | 1,05 | 1,12 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| легковые автомобили |
| 111. | Соль-Илецкий район | | | | | |
|  | Город Соль-Илецк | | | | | |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,7848 | 0,9156 | 0,981 | 1,0464 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,558 | 0,651 | 0,6975 | 0,744 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 3,648 | 4,256 | 4,56 | 4,864 |
| быки и нетели | куб. метров на 1 голову | 2,19 | 2,555 | 2,7375 | 2,92 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 1,0944 | 1,2768 | 1,368 | 1,4592 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,7296 | 0,8512 | 0,912 | 0,9728 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 2,19 | 2,555 | 2,7375 | 2,92 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| 112. | Боевогорский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,7848 | 0,9156 | 0,981 | 1,0464 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| быки, телки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 113. | Ветлянский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,004 | 2,338 | 2,505 | 2,672 |
| быки, телки | куб. метров на 1 голову | 2,004 | 2,338 | 2,505 | 2,672 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 2,004 | 2,338 | 2,505 | 2,672 |
| 114. | Григорьевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| быки, телки, молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 0,3648 | 0,4256 | 0,456 | 0,4864 |
| 115. | Дружбинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,004 | 2,338 | 2,505 | 2,672 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 116. | Изобильный сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 117. | Красномаякский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 118. | Кумакский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 119. | Михайловский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 120. | Первомайский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,3708 | 0,4326 | 0,4635 | 0,4944 |
| 121. | Перовский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| 122. | Пригородный сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| свиноматки с поросятами | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| овцы взрослые | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| молодняк овец | куб. метров на 1 голову | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| 123. | Саратовский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 124. | Тамар-Уткульский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 125. | Трудовой сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 126. | Троицкий сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,364 | 2,758 | 2,955 | 3,152 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,004 | 2,338 | 2,505 | 2,672 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 2,004 | 2,338 | 2,505 | 2,672 |
| 127. | Угольный сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 128. | Цвиллингский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| быки | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 129. | Сорочинский район | | | | | |
|  | Баклановский сельсовет | | | | | |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| бани без центрального водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот, лошади | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| свиньи, овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 130. | Бурдыгинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,1824 | 0,2128 | 0,228 | 0,2432 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| 131. | Войковский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,552 | 0,644 | 0,69 | 0,736 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 | 0,175 | 0,1875 | 0,2 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 132. | Гамалеевский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с центральным водоснабжением, без плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| бани без центрального водоснабжения и плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот, овцы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| 133. | Матвеевский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| бани без центрального водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот, лошади, свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| 134. | Михайловский Первый сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с центральным водоснабжением, без плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| бани без центрального водоснабжения и плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 135. | Николаевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1632 | 0,1904 | 0,204 | 0,2176 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот, лошади | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 136. | Первокрасный сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с центральным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 0,9 | 1,05 | 1,125 | 1,2 |
| бани без центрального водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| 137. | Пронькинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| утки, гуси | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 138. | Романовский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,15 | 0,175 | 0,1875 | 0,2 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот, лошади | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| 139. | Родинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| 140. | Рощинский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с центральным водоснабжением, без плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| бани без центрального водоснабжения и плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот, свиньи, овцы, | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| 141. | Толкаевский сельсовет | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с центральным водоснабжением, без плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| бани без центрального водоснабжения и плавательных бассейнов | куб. метров на 1 человека | 0,5472 | 0,6384 | 0,684 | 0,7296 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 4,38 | 5,11 | 5,475 | 5,84 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 2,556 | 2,982 | 3,195 | 3,408 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| гуси, утки | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| 142. | Федоровский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,464 | 1,708 | 1,83 | 1,952 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| 143. | Ташлинский район | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,396 | 0,462 | 0,495 | 0,528 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы | куб. метров на 1 голову | 1,8 | 2,1 | 2,25 | 2,4 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| хряки-производители | куб. метров на 1 голову | 0,96 | 1,12 | 1,2 | 1,28 |
| телята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 2,16 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
| жеребцы-производители | куб. метров на 1 голову | 2,52 | 2,94 | 3,15 | 3,36 |
| жеребята в возрасте до 1,5 лет | куб. метров на 1 голову | 1,68 | 1,96 | 2,1 | 2,24 |
| 144. | Тоцкий район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| овцы, козы, свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| 145. | Тюльганский район | | | | | |
|  | Алмалинский сельсовет | | | | | |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 146. | Благовещенский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 147. | Благодарновский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота на отгоне | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| молодняк крупного рогатого скота дома | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 148. | Городецкий сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 149. | Екатеринославский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 150. | Ивановский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство |  |  |  |  |
| легковые автомобили | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 151. | Ключевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 152. | Разномойский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 153. | Репьевский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 154. | Ташлинский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,264 | 0,308 | 0,33 | 0,352 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 155. | Троицкий сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 156. | Тюльганский поссовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,27 | 0,315 | 0,3375 | 0,36 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,732 | 0,854 | 0,915 | 0,976 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 157. | Чапаевский сельсовет | | | | | |
|  | На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 158. | Тугустемирский сельсовет | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| молодняк крупного рогатого скота | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| телята | куб. метров на 1 голову | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
| лошади рабочие | куб. метров на 1 голову | 2,004 | 2,338 | 2,505 | 2,672 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,288 | 0,336 | 0,36 | 0,384 |
| птица | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани с централизованным водоснабжением | куб. метров на 1 человека | 1,44 | 1,68 | 1,8 | 1,92 |
| бани без централизованного водоснабжения | куб. метров на 1 человека | 0,912 | 1,064 | 1,14 | 1,216 |
| гаражи, в том числе: | куб. метров на 1 транспортное средство | 3,36 | 3,92 | 4,2 | 4,48 |
| легковые автомобили |
| мотоциклы | 0,132 | 0,154 | 0,165 | 0,176 |
| 159. | Шарлыкский район | | | | | |
|  | На содержание надворных построек, в том числе: | | | | | |
| бани | куб. метров на 1 человека | 0,156 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| на полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,1392 | 0,1624 | 0,174 | 0,1856 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| коровы мясные, телки | куб. метров на 1 голову | 1,092 | 1,274 | 1,365 | 1,456 |
| телята в возрасте до 6 месяцев | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,824 | 2,128 | 2,28 | 2,432 |
| овцы | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,54 | 0,63 | 0,675 | 0,72 |
| куры | куб. метров на 1 голову | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| утки | куб. метров на 1 голову | 0,072 | 0,084 | 0,09 | 0,096 |
| кролики | куб. метров на 1 голову | 0,108 | 0,126 | 0,135 | 0,144 |
| 160. | Ясненский район | | | | | |
|  | Город Ясный | | | | | |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,168 | 0,196 | 0,21 | 0,224 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| мелкий рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
| 161. | Акжарский, Веселовский, Еленовский, Комаровский, Кумакский, Новосельский сельсоветы | | | | | |
|  | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | | | | | |
| крупный рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 1,632 | 1,904 | 2,04 | 2,176 |
| мелкий рогатый скот | куб. метров на 1 голову | 0,18 | 0,21 | 0,225 | 0,24 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 1,452 | 1,694 | 1,815 | 1,936 |
| свиньи | куб. метров на 1 голову | 0,72 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |

Приложение N 13

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по электроснабжению

в жилых помещениях и на общедомовые нужды при наличии

технической возможности установки коллективных (общедомовых)

приборов учета с учетом повышающих коэффициентов

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C5F88891D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529FC3E214g5h1D) Правительства Оренбургской области

от 07.07.2015 N 527-п)

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с газовыми плитами [<\*>](#P34663)

--------------------------------

<\*> Жилые помещения, не подпадающие под определение нормативов [пунктов 2](#P34685), [3](#P34709) настоящего приложения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (кВт/ч на 1 человека в месяц) | | | |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | с 2017 года |
| 1. | От 1 до 3-х | 109,2 | 127,4 | 136,5 | 145,6 |
| 2. | 4 и более | 180 | 210 | 225 | 240 |

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с электрическими плитами [<\*>](#P34687)

--------------------------------

<\*> Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Количество комнат в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (кВт/ч на 1 человека в месяц) | | | |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | с 2017 года |
| 1. | От 1 до 3-х | 169,2 | 197,4 | 211,5 | 225,6 |
| 2. | 4 и более | 240 | 280 | 300 | 320 |

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с электроотоплением [<\*>](#P34711)

--------------------------------

<\*> Жилые помещения, оснащенные электроотопительной установкой, расположенные в сельских населенных пунктах, не газифицированных в соответствии с программой газификации Оренбургской области и не имеющих установленного в официальном порядке газового отопительного прибора.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Количество комнат в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (кВт/ч на 1 человека в месяц) | | | |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | с 2017 года |
| 1. | От 1 до 3-х | 1524 | 1778 | 1905 | 2032 |
| 2. | 4 и более | 2088 | 2436 | 2610 | 2784 |

4. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Группы оборудования общего имущества многоквартирного дома | Норматив кВт/ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | | | |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | с 2017 года |
| 1. | Осветительные установки | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 2. | Силовое оборудование лифтов | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| 3. | Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, системы отопления | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению применяется как сумма нормативов в соответствии с наличием соответствующего оборудования.

Примечание. При расчете платы за коммунальную услугу электроснабжения, потребленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, учитывать суммарную площадь следующих помещений, входящих в состав общего имущества, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Приложение N 14

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления коммунальных услуг по отоплению

в жилых помещениях при наличии технической возможности

установки коллективных (общедомовых) приборов учета

с учетом повышающих коэффициентов

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9344E5D6AFC20B1C753DC45CA07EF48A5839E32C5F88891D4350C59C07732063D4E6A2D69CD529FC3E315g5h7D) Правительства Оренбургской области

от 07.07.2015 N 527-п)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях (ГКал на 1 кв. метр) | | | |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | с 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Город Бугуруслан | 0,0432 | 0,0504 | 0,054 | 0,0576 |
| 2. | Город Бузулук | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 3. | Город Гай | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 4. | Город Медногорск | 0,04728 | 0,05516 | 0,0591 | 0,06304 |
| 5. | Город Новотроицк | 0,05148 | 0,06006 | 0,06435 | 0,06864 |
| 6. | Город Оренбург, в том числе: |  |  |  |  |
| от 1 до 5 этажей включительно | 0,03696 | 0,04312 | 0,0462 | 0,04928 |
| от 6 до 9 этажей включительно | 0,03492 | 0,04074 | 0,04365 | 0,04656 |
| от 10 этажей и выше | 0,03288 | 0,03836 | 0,0411 | 0,04384 |
| 7. | Город Орск | 0,0432 | 0,0504 | 0,054 | 0,0576 |
| 8. | Город Сорочинск | 0,0534 | 0,0623 | 0,06675 | 0,0712 |
| 9. | Абдулинский район | 0,04968 | 0,05796 | 0,0621 | 0,06624 |
| 10. | Адамовский район | 0,0534 | 0,0623 | 0,06675 | 0,0712 |
| 11. | Акбулакский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 12. | Александровский район | 0,05652 | 0,06594 | 0,07065 | 0,07536 |
| 13. | Беляевский район | 0,0534 | 0,0623 | 0,06675 | 0,0712 |
| 14. | Бугурусланский район | 0,04932 | 0,05754 | 0,06165 | 0,06576 |
| 15. | Бузулукский район | 0,04728 | 0,05516 | 0,0591 | 0,06304 |
| 16. | Гайский район | 0,05544 | 0,06468 | 0,0693 | 0,07392 |
| 17. | Грачевский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 18. | Домбаровский район | 0,06168 | 0,07196 | 0,0771 | 0,08224 |
| 19. | Илекский район | 0,05136 | 0,05992 | 0,0642 | 0,06848 |
| 20. | Красногвардейский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 21. | Кувандыкский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| Город Кувандык | 0,04356 | 0,05082 | 0,05445 | 0,05808 |
| Ильинский сельсовет Кувандыкского района | 0,04044 | 0,04718 | 0,05055 | 0,05392 |
| Новоуральский сельсовет Кувандыкского района | 0,03696 | 0,04312 | 0,0462 | 0,04928 |
| 22. | Курманаевский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 23. | Матвеевский район | 0,0534 | 0,0623 | 0,06675 | 0,0712 |
| 24. | Новоорский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
|  | Энергетикский поссовет Новоорского района | 0,05304 | 0,06188 | 0,0663 | 0,07072 |
| 25. | Новосергиевский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 26. | Октябрьский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 27. | Оренбургский район | 0,06168 | 0,07196 | 0,0771 | 0,08224 |
| 28. | Первомайский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 29. | Переволоцкий район | 0,06168 | 0,07196 | 0,0771 | 0,08224 |
| 30. | Пономаревский район | 0,0534 | 0,0623 | 0,06675 | 0,0712 |
| 31. | Сакмарский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 32. | Саракташский район | 0,0432 | 0,0504 | 0,054 | 0,0576 |
| 33. | Светлинский район | 0,04932 | 0,05754 | 0,06165 | 0,06576 |
| 34. | Северный район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 35. | Соль-Илецкий район | 0,04728 | 0,05516 | 0,0591 | 0,06304 |
| 36. | Сорочинский район | 0,0534 | 0,0623 | 0,06675 | 0,0712 |
| 37. | Ташлинский район | 0,06168 | 0,07196 | 0,0771 | 0,08224 |
| 38. | Тоцкий район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 39. | Тюльганский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 40. | Шарлыкский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 41. | Ясненский район | 0,04116 | 0,04802 | 0,05145 | 0,05488 |
| 42. | ЗАТО Комаровский | 0,02916 | 0,03402 | 0,03645 | 0,03888 |