Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015 г. в многоквартирном доме № 1 по ул. Юбилейная

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крылец | 2 шт |
| 2 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 3 | Замена вентелей d 20 системы отопления | 8 шт |
| 4 | Замена задвижек d 100 системы отопления | 2 шт |
| 5 | Частичная замена труб канализации | 5 м2 |
| 6 | Штукатурка (цоколь, стены) | 17 м2 |
| 7 | Ремонт кирпичной кладки | 0,045 м3 |
| 8 | Гидроизоляция козырька | 74 м2 |
| 9 | Установка рам 2-го контура | 1 шт |

1) Батаева С.С.      _______________________________

2) Новичихина Т.Г.  _______________________________