Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2016 гг. в многоквартирном доме № 4  по ул. Юбилейная

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 20 м2 |
| 2 | Ремонт крылец | 1 шт |
| 3 | Ремонт отмостки | 17м2 |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка отопительных приборов | 2 шт |
| 2 | Установка рам 2-го контура | 16 шт |
| 3 | Штукатурка с АГП (поясок) | 28 м2 |

Члены счетной комиссии:

1) Никитина О.В.      _______________________________

2) Королева Ю.И.  _______________________________