## Лист1
Колличество аварийных ограничений (отключений) ООО "Энергетик" за 2014 год
Наименование эл. установки | Количество аварий за 2014 год | Общая продолжительность устранения аварий (часов) | Причины аварий | Мероприятия по устранению аварий
П/с "Городска" яч № 3 | 1 | 72 | короткое замыкание | ремонт МВ
П/с "Городска" яч № 17 | 3 | 0.5 | МТЗ | осмотр МВ, ПВ
П/с "Городска" яч № 16 | 2 | 0.2 | МТЗ | осмотр МВ, ПВ
П/с "Городска" яч № 14 | 1 | 1 | МТЗ | осмотр МВ, ПВ
П/с "Городска" яч № 20 | 1 | 0.1 | МТЗ | осмотр ВЛ, ПВ
П/с "Городска" яч №22 | 7 | 1.2 | МТЗ | осмотр ВЛ, ПВ
П/с ЦК яч № 1 | 1 | 2 | низкий уровень массы в трансформаторе | осмотр, доливка масла
ВЛ № 15 | 1 | 1 | МТЗ | осмотр МВ, ПВ