АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                                                                                           "--  -" -------------- 2015г.

1. Название здания (сооружения)  Жилой многоквартирный  дом --------------------------------------------------------------

2. Адрес –ул.Юбилейная 8---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Владелец (балансодержатель) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Год постройки – 1977  г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Материал стен панель-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Этажность –5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Наличие подвала -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ------начальника ОС и Р Митюшова А.П.------------------------------------------------------------------------------

Членов комиссии:

1. –начальника участка 2 ООО УК « Ясненская»     Королевой Ю.И.------------------------------------------------------------

2. –техника Маргуловой М.С. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представители:

1. председателя совета дома--------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

произвела осмотр  здания----------------------------------------------------------------------------------------- по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)----жилой дом-------------------------------------------------------------------------------------------------

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Опиловка деревьев | 9 шт. |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) Отмостка |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) | Отслоение раствора в стыках в квартирах №40;39;20;22 35 | Ремонт швов по заявкам июль 2016г. |
| 5 | Перегородки | Без нарушении |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы | Без нарушении |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие рам 2 контура остекление оконные переплеты местами рассохлись подъезд №1,2. | Замена на пластиковые окна 8 шт.май 2016г. |
| 11 | Кровля | Трещины верхнего слоя рубероида Отсутствие досок на будке выхода на кровлю и дверей 2 шт. | Замена верхнего слоя рубероида- 50 м.кв Ремонт будок с установкой калиток 2 шт. июнь 2016г. |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали | Разрушение крыльца 1;2 подъезд. | Цемент – 200 кг.июль 2016г. |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка | Отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен лестничных клеток загрязнение стен и потолков подъезды № 1.2 | Ремонт подъездов 1,2 подъезд. Июнь 2016г. |
| 14 | Центральное отопление | Отсутствуют радиаторы отопления. Изоляция трубы отопления | Радиаторы 4 шт. Ноябрь 2016г. Труба Ду-15-12м |
| 15 | Местное отопление | Капельные течи вентелей ослабление прокладок | Вентиль ДУ 20 -10 шт. |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  | Канализация. Труба ПП 110-6метров Тройник 110-90-110=6шт ,переход 110-50=3шт переход ПП 110-124=3шт переход рез 110-124=6шт Патрубок компен 110=3шт. |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция | Обнажение арматуры плит перекрытия, прогиб плиты | Ремонт плит перекрытий июнь 2016г. 3 шт. |
| 19 | Мусоропровод | отсутствует |  |
| 20 | Лифты | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения | Отсутствуют |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) простукивание внутренних стен и фасада --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) взятие проб материалов для испытаний ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выводы и предложения:  Ремонт  2 подъездов. Замена окон на пластиковые 8 шт.

Подписи:

Председатель комиссии	Митюшов А.П.

Члены комиссии                                 Королева Ю.И.

Маргулова М.С.

Председатель совета дома:                Инчина М.Д.