Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 8 по ул. Свердлова

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 100 м2 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | 150 м |
| 3 | Отливы из оцин стали | 30 м |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крылец | 8 шт |
| 2 | Ремонт отмостки | 20 м2 |
| 3 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 4 | Штукатурка (цоколь, стены) | 25 м2 |
| 5 | Штукатурка с АГП (балконы, карниз) | 24 м2 |
| 6 | Перекрытие вентшахт | 10 шт |
| 7 | Остекленение рам | 5 м2 |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 7 шт |
| 3 | Штукатурка с АГП (балконы, карниз) | 24 м2 |
| 4 | Гидроизоляция козырька | 64 м2 |
| 5 | Установка рам 2-го контура | 11 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Обухова Т.Ф.       ___________________________

2) Новичихина Т.Г.__________________________