Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2016 гг. в многоквартирном доме № 26  по ул. Парковая

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 50 м |
| 2 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 3 | Замена канализационных труб в подвале | 2 подъезда |
| 4 | Замена розлива холодного водоснабжения | 2 подъезда |
| 5 | Гидроизоляция козырька | 18 м2 |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 15 м2 |
| 2 | Установка отопительных приборов | 4 шт |
| 3 | Установка рам 2-го контура | 16 шт |
| 4 | Ремонт подъезда | 2 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Абрамовский В.А.      _______________________________

2) Королева Ю.И.  _______________________________