Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 6  по ул. Строителей

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 25 м2 |
| 2 | Ремонт подъезда | 4 шт |
| 3 | Замена канализационных труб | 36 м |
| 4 | Ремонт кирпичной кладки | 0,275 м3 |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 4 шт |
| 2 | Ремонт крылец | 2 шт |
| 3 | Установка рам 2-го контура | 16 шт |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка отопительных приборов | 8 шт |
| 2 | Установка рам 2-го контура | 16 шт |
| 3 | Обрезка деревьев | 10 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Гаврилов А.И.      _______________________________

2) Королева Ю.И.  _______________________________