***Количество аварийных ограничений(отключений) по ООО «Энергетик»***

***г.Ясный за 2015г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эл.установки** | ***Количество аварий за 2015г*** | ***Общая продолжительность устранения аварий(часы)*** | ***Причины аварий*** | ***Мероприятия по устранению аварии*** |
| ***ВЛ-35кВ,***  ***«Город-2»*** | ***6*** | ***15*** | ***Короткое замыкание*** | ***Ремонт, замена изоляторов*** |
| ***ВЛ-35кВ,***  ***«Город-1»*** | ***1*** | ***0,2*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***повреждения*** |
| ***ВЛ №22*** | ***7*** | ***6,5*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***ВЛ №19*** | ***4*** | ***32,5*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***ВЛ №15*** | ***4*** | ***24*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***ВЛ №20*** | ***3*** | ***4*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***ВЛ №21*** | ***7*** | ***22*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***ВЛ №28*** | ***3*** | ***12*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***ВЛ №14*** | ***4*** | ***29*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***ВЛ №13*** | ***2*** | ***0,5*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения*** |
| ***П/с «Городская», яч№1*** | ***2*** | ***2*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***П/с «Городская», яч№14*** | ***1*** | ***1*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***П/с «Городская», яч№16*** | ***1*** | ***1*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места***  ***Повреждения,***  ***ремонт*** |
| ***Итого*** | ***45*** | ***149,7*** |  |  |