***Количество аварийных ограничений(отключений) по ООО «Энергетик»***

 ***г.Ясный за 2015г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эл.установки** | ***Количество аварий за 2015г*** | ***Общая продолжительность устранения аварий(часы)*** | ***Причины аварий*** | ***Мероприятия по устранению аварии*** |
| ***ВЛ-35кВ,*** ***«Город-2»*** |  ***6*** |  ***15*** | ***Короткое замыкание*** | ***Ремонт, замена изоляторов*** |
| ***ВЛ-35кВ,*** ***«Город-1»*** |  ***1*** |  ***0,2*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******повреждения*** |
| ***ВЛ №22*** |  ***7*** |  ***6,5*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №19*** |  ***4*** |  ***32,5*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №15*** |  ***4*** |  ***24*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №20*** |  ***3*** |  ***4*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №21*** |  ***7*** |  ***22*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №28*** |  ***3*** |  ***12*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №14*** |  ***4*** |  ***29*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №13*** |  ***2*** |  ***0,5*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения*** |
| ***П/с «Городская», яч№1*** |  ***2*** |  ***2*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***П/с «Городская», яч№14*** |  ***1*** |  ***1*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***П/с «Городская», яч№16*** |  ***1*** |  ***1*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***Итого***  |  ***45*** |  ***149,7*** |  |  |