***Количество аварийных ограничений(отключений) по ООО «Энергетик»***

***г.Ясный за 2016г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эл.установки** | ***Количество аварий за 2016г*** | ***Общая продолжительность устранения аварий(часы)*** | ***Причины аварий*** | ***Мероприятия по устранению аварии*** |
| ***ВЛ-35кВ,******«Город-2»*** | ***1*** | ***1*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******повреждения*** |
| ***ВЛ №22*** | ***4*** | ***5*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №19*** | ***2*** | ***4*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №15*** | ***1*** | ***2*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №21*** | ***4*** | ***8*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ВЛ №28*** | ***1*** | ***6*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***П/с «Городская», яч№1*** | ***1*** | ***2*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***П/с «Городская», яч№19*** | ***1*** | ***1*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ТП-45 (ВОС), яч№12*** | ***1*** | ***2*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***ТП-45 (ВОС), яч№14*** | ***1*** | ***3*** | ***Короткое замыкание*** | ***Поиск места******Повреждения,******ремонт*** |
| ***Итого*** | ***17*** | ***34*** |  |  |